様式－１－②

| 監 督 職 員 | 下記の内容について、承諾します。 令和 年 月 日 |
| --- | --- |

| 総括監督員 | 主任監督員 | 監督員 |
| --- | --- | --- |

令和　　年　　月　　日

総括

監督員　　様

主任

（受注者）住　所

社　名

現場代理人　　　　　　　　　　　　　　印

(工種別)施　工　計　画　書

工　事　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    工事(電気設備工事)

上記の工事について別紙のとおり(工種別)施工計画書を作成したので提出します。

Ｒ３・　４　改訂

目　　次

１　構成

(1)　工事概要                                               ○○

(2)　工事内容                                               ○○

(3)　施工管理                                               ○○

(4)　全体工程表                                             ○○

(5)　品質計画　　　　　　　　　　　                         ○○

２　施工要領                                                    ○○

工事別施工要領                                              ○○

①　一般事項                                                ○○

②　配管工事                                                ○○

③　配線・入線工事                                          ○○

④　機器取付・据付工事                                      ○○

⑤　塗装工事                                                ○○

⑥　その他必要事項                                          ○○

３　現場測定試験                                                ○○

４　施工段階確認（予定）　　　　　                  　　　　　 ○○

１　構　　成

(1)　工事概要

令和　　年　　月　　日　　着工

令和　　年　　月　　日　　完工

建築課

(2)　工事内容

①　受変電設備工事

②　自家発電設備工事

③　幹線設備工事

④　動力設備工事

⑤　電灯設備工事

⑥　避雷設備工事

⑦　拡声設備工事

⑧　電気時計設備工事

⑨　インターホン設備工事

⑩　トイレ呼出設備工事

⑪　テレビ共同受信設備工事

⑫　電話・配管設備工事

⑬　火災報知設備工事

⑭　防火・防煙・排煙設備工事

⑮　非常警報設備工事

⑯　警備用配管設備工事

⑰

⑱

⑲

⑳

(3)　施工管理

実施工程表により、工事進捗状況を常に把握し、工程管理を行い、他工事業者と綿密な

打合せを行うと共に監督職員にはたえず状況連絡を行う。

施工管理は下記に準拠する。

記

①　設計図書

- 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）　（○年版）

- 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）（○年版）

- 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）　（○年版）

- 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　電気設備工事監理指針　　　　（○年版）

- (社)日本電気協会　内線規程

- 電気設備技術基準

さらに、大津市建築課発行の『施工監理チェック表』についても準拠し施工する。

(4)　全体工程表

別紙全体工程表のとおり。

(5)　品質計画

- 品質管理

品質管理については、施工図と本紙『２　施工要領』に記した内容に合っているかチェックする。

工程写真については、チェック項目が確認出来るものとし、工程の流れが分かる様に写す。（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領(H28)による工事写真撮影ガイドブック(電気設備工事)平成30年版」大津市建築課施工監理チェック表参照）

主要資材の入荷、各種検査等には原則として監督職員の立会を要請します。

- 管理体制

現場総括監理者・・・・・・・・

社内検査員・・・・・・・・・・

工程管理施工管理・・・・・・・

- 品質確認

品質確認については、各種機器材料メーカーによる試験と本紙『3　現場測定試験』に記した内容を満たしているか確認をします。

- メーカーリスト

別紙の通り。

２　施　　工　　要　　領

工事別施工要領

①　一般事項

・　スリ－ブ箱入れ施工法

・　施工図、仕様に表われない特記事項

・　関連他業種との施工範囲の明確化

・　各工種別の試験方法

②　配管工事

・　加工方法（接合法・使用材料等）

・　スラブ打込配管のエンド伏方法（結露対策、管相互離隔）

・　渡りア－スの施工方法

・　打込ボックスの取付方法（結露対策等）

・　配管支持方法

・　耐震対策

・　貫通部の処理（防火区画廻り等）方法

・　点検口必要個所

③　配線・入線工事

・　使用材料及施工順序

・　端末処理及電線相互の接続方法

・　ケ－ブル配線の支持方法

・　電線色別

・　貫通部の処理（防火区画廻り等）方法

・　点検口必要個所

・　接地施工方法

④　機器取付・据付工事

・　高圧機器・発電機等設置方法（据付・固定等）

・　盤・キュ－ビクル等設置方法（　　〃　　　）

・　照明器具取付方法　　　　　（支持・固定等）

・　弱電機器取付・据付方法　　（　　〃　　　）

・　避雷針取付方法　　　　　　（　　〃　　　）

・　耐震対策

・　振動する機器の場合の防震対策

・　接地施工方法

⑤　塗装工事

・　使用材料及施工順序

- その他必要事項

３　現場測定試験

試験成績表については、工事関係提出書類「様式－１８」に記入の上、

下記の項目を報告します。

①　絶縁抵抗測定記録

②　接地抵抗測定記録

③　照度測定記録

④　テレビ出力レベル測定記録

⑤　耐圧試験測定記録

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

４　施工段階確認（予定）

下記の項目の御立会い確認を監督職員へ依頼します。

| 番号 | 立会内容 | 立会予定日 | 確認方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | 主要材料（配管・配線）搬入 | 令和 年 月中旬 | 数量、外観 |
| ２ | 主要材料（強電設備）搬入 | 令和 年 月下旬 | 数量、外観 |
| ３ | 主要材料（弱電設備）搬入 | 令和 年 月下旬 | 数量、外観 |
| ４ | 各種段階確認 | 令和 年 月下旬 | 寸法、目視等 |
| ５ | 各種試験 | 令和 年 月下旬 | 各種測定、目視等 |

別途、『立会願』を提出します。

# Text boxes

主任監督員までの工事の場合は、『主任監督員』とすること。

（注）本施工計画書は見本であり、必要個所、不要個所を考慮の上、各工事に合わせて作成すること。

改修工事等で、面積が不明のときは項目を削除する。

工事内容により、監理者がいない場合は項目を削除する。

ＪＶ等の時は、すべて記入する。

各工事別内容を簡潔に記載のこと。

停電作業は別途『停電計画書』を作成し監督職員へ提出のこと。

新築工事（改修箇所が無い工事）の場合は、③項を削除すること。

全体工程表を次頁に添付を行うこと。

該当する項目について具体的な内容を記載する。

別途ファイルにて工種別施工要領書を提出してもよい。

該当する項目について具体的な内容を記載する。

別途ファイルにて試験要領書を提出してもよい。