| 様式１０ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 総括監督員 | 主任監督員 | 監督員 |

令和　　年　　月　　日

総括

監督員　　様

主任

（受注者）住　所

社　名

現場代理人　　　　　　　　　　　　　　印

停　　電　　計　　画　　書

工事番号　　　　第　　　　　　　　　　　　号

工　事　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　電気設備工事

上記の工事について別紙のとおり停電計画書を作成したので提出します。

(1)　工事概要

電気設備工事

大津市

停電期間　　　　　　令和　　年　　月　　日　AM9：00～

令和　　年　　月　　日　PM16：00（予定）

工事立会　　　　　大津市建築課

監督員　　　　　　　　TEL　077-528-2788

電気主任技術者

TEL

現場代理人

TEL

携帯

(2)　工事内容

工事目的を記入すること。

・工事仮設

- 仮設方法・・・・

- 仮設範囲・・・・

・停電工事による支障箇所

- 受水槽、高架水槽等

- パソコン、電話、警備保障等

- 冷蔵庫、水槽等

- 緊急通報装置

・支障箇所に対する対応

- 具体的な対応を記入のこと。

- 同上

- 同上

④　　 同上

なお、上記項目については、工事前日までに再度施設側に確認をいたします。

(3)　作業命令系統図

(4)　緊急時の体制

災害・事故等が発生した場合は、下記の通り通報を行うと同時に対策を講じる。

(5)　作業内容

停電作業日時：令和　　年　　月　　日（　）

～　８：３０　　現地集合

８：３０～　９：００　　作業安全ミーティング

９：００～　９：３０

９：３０～１０：００

１０：００～１０：３０

１０：３０～１２：００

１２：００～１３：００　　昼食、休憩

１３：００～１５：００

１５：００～１５：３０

１５：３０～１６：３０

１６：３０～１７：００　　清掃・後片付け

# Text boxes

施設管理者と協議を行い、支障箇所を確認すること。

電気主任技術者

大津市建築課

主任監督員

監督員

業者名

現場代理人

下請

下請

下請

下請負人がある場合は、工事別業者名・責任者名を記入すること。

電気主任技術者

℡

℡

現場代理人

主任技術者

℡

℡

℡

建　　　築　　　課

℡　528-2788

℡

最寄りの消防署を記入のこと。

最寄りの警察署を記入のこと。

最寄りの病院名を記入のこと。

℡

下請

℡

現場事務所を設けない場合には現場代理人（主任技術者）の携帯電話番号を記入のこと。

℡

℡　522-2611

℡　523-4251

労働基準監督署

℡　522-6641

各時間帯の作業内容を記載のこと。

また、前日準備がある場合にも作業内容を記載のこと。

- ﾀｲﾑｽｹｼﾞｭｰﾙを表で作成し、添付すること。

- 受変電設備の単線結線図（改造が分かる図面）を添付すること。

- 各機器の搬入経路図を作成し、添付すること。