## K-19
Ｋ - １９ 水質汚濁の状況
令和3年度
観測点 | 区 分 | pH |  |  | BOD（mg/L） |  |  | SS（mg/L） |  |  | DO（mg/L） |  |  | 大腸菌群数（MPN/100ml）
和邇川 | 最小～最大 | 7 | ～ | 8.2 | 0.7 | ～ | 1.1 | 0 | ～ | 3 | 8.3 | ～ | 12 | 1.1 | × | 102 | ～ | 7 | × | 103
| 平均値 | 7.4 |  |  | 0.9 |  |  | 2 |  |  | 10 |  |  |  |  | 2.1 | × | 103
真野川 | 最小～最大 | 6.7 | ～ | 8.2 | 0.8 | ～ | 1.2 | 1 | ～ | 11 | 8.2 | ～ | 12 | 7.9 | × | 102 | ～ | 1.4 | × | 104
| 平均値 | 7.4 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 4.7 | × | 103
天神川 | 最小～最大 | 7.3 | ～ | 8.3 | 0.7 | ～ | 1.1 | 1 | ～ | 17 | 8.5 | ～ | 12 | 4.6 | × | 102 | ～ | 2.4 | × | 104
| 平均値 | 7.7 |  |  | 0.9 |  |  | 4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 7.7 | × | 103
雄琴川 | 最小～最大 | 6.7 | ～ | 8.2 | 0.8 | ～ | 1.2 | 1 | ～ | 28 | 8.1 | ～ | 11 | 7 | × | 102 | ～ | 7.9 | × | 103
| 平均値 | 7.4 |  |  | 1 |  |  | 6 |  |  | 10 |  |  |  |  | 4 | × | 103
大正寺川 | 最小～最大 | 7.3 | ～ | 9 | 0.6 | ～ | 1.3 | 0 | ～ | 12 | 7.9 | ～ | 12 | 1.7 | × | 102 | ～ | 1.4 | × | 104
| 平均値 | 8 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 5.8 | × | 103
大宮川 | 最小～最大 | 7.1 | ～ | 8.3 | 0.7 | ～ | 0.9 | 0 | ～ | 4 | 8.2 | ～ | 12 | 1.7 | × | 103 | ～ | 4.9 | × | 104
| 平均値 | 7.7 |  |  | 0.8 |  |  | 2 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1.4 | × | 104
際川 | 最小～最大 | 7.1 | ～ | 9.1 | 0.9 | ～ | 1.3 | 0 | ～ | 5 | 8.2 | ～ | 12 | 4.6 | × | 102 | ～ | 1.1 | × | 104
| 平均値 | 7.8 |  |  | 1.1 |  |  | 3 |  |  | 10 |  |  |  |  | 4.5 | × | 103
柳川 | 最小～最大 | 7 | ～ | 8.3 | 0.6 | ～ | 0.9 | 0 | ～ | 10 | 8.4 | ～ | 12 | 4.6 | × | 102 | ～ | 2.2 | × | 104
| 平均値 | 7.5 |  |  | 0.7 |  |  | 3 |  |  | 10 |  |  |  |  | 6 | × | 103
吾妻川 | 最小～最大 | 7.2 | ～ | 9.3 | 0.6 | ～ | 1 | 0 | ～ | 3 | 8.3 | ～ | 12 | 3.3 | × | 102 | ～ | 2.4 | × | 104
| 平均値 | 7.9 |  |  | 0.8 |  |  | 2 |  |  | 10 |  |  |  |  | 6.6 | × | 103
相模川 | 最小～最大 | 7.2 | ～ | 9.8 | 0.7 | ～ | 1.1 | 0 | ～ | 8 | 8.2 | ～ | 12 | 1.3 | × | 102 | ～ | 2.4 | × | 104
| 平均値 | 7.9 |  |  | 0.9 |  |  | 3 |  |  | 10 |  |  |  |  | 8.2 | × | 103
兵田川 | 最小～最大 | 7.1 | ～ | 10 | 0.9 | ～ | 2 | 0 | ～ | 3 | 8 | ～ | 11 | 1.3 | × | 102 | ～ | 2.4 | × | 104
| 平均値 | 8.3 |  |  | 1.2 |  |  | 2 |  |  | 10 |  |  |  |  | 6.4 | × | 103
盛越川 | 最小～最大 | 6.9 | ～ | 8.1 | 0.8 | ～ | 1.1 | 0 | ～ | 7 | 8.4 | ～ | 12 | 1.7 | × | 103 | ～ | 1.3 | × | 104
| 平均値 | 7.6 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 10 |  |  |  |  | 6.1 | × | 103
三田川 | 最小～最大 | 7.2 | ～ | 8.5 | 0.7 | ～ | 1.1 | 0 | ～ | 3 | 8.1 | ～ | 12 | 3.3 | × | 102 | ～ | 1.4 | × | 104
| 平均値 | 7.8 |  |  | 0.9 |  |  | 2 |  |  | 10 |  |  |  |  | 6.8 | × | 103
多羅川 | 最小～最大 | 6.9 | ～ | 8.2 | 0.7 | ～ | 1.1 | 0 | ～ | 4 | 8.4 | ～ | 12 | 1.1 | × | 103 | ～ | 2.4 | × | 104
| 平均値 | 7.4 |  |  | 0.9 |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 7.8 | × | 103
千丈川 | 最小～最大 | 7.2 | ～ | 8.2 | 0.7 | ～ | 1 | 0 | ～ | 5 | 8.2 | ～ | 12 | 4.9 | × | 102 | ～ | 7.9 | × | 104
| 平均値 | 7.6 |  |  | 0.8 |  |  | 2 |  |  | 10 |  |  |  |  | 2.2 | × | 104
大戸川 （上流） | 最小～最大 | 6.7 | ～ | 8.2 | 0.7 | ～ | 0.9 | 0 | ～ | 4 | 8.4 | ～ | 12 | 3.3 | × | 102 | ～ | 1.3 | × | 104
| 平均値 | 7.6 |  |  | 0.8 |  |  | 2 |  |  | 10 |  |  |  |  | 3.7 | × | 103
大戸川 （下流） | 最小～最大 | 6.7 | ～ | 8.2 | 0.6 | ～ | 1.2 | 0 | ～ | 5 | 8.2 | ～ | 12 | 4.6 | × | 102 | ～ | 1.3 | × | 104
| 平均値 | 7.5 |  |  | 0.8 |  |  | 2 |  |  | 10 |  |  |  |  | 3.8 | × | 103
信楽川 （上流） | 最小～最大 | 7.3 | ～ | 8.2 | 0.6 | ～ | 0.8 | 0 | ～ | 1 | 8.6 | ～ | 12 | 2.4 | × | 102 | ～ | 7.9 | × | 104
| 平均値 | 7.5 |  |  | 0.7 |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 2 | × | 104
信楽川 （下流） | 最小～最大 | 7.2 | ～ | 8.1 | 0.6 | ～ | 0.9 | 0 | ～ | 2 | 8.4 | ～ | 12 | 1.1 | × | 102 | ～ | 7.9 | × | 104
| 平均値 | 7.6 |  |  | 0.7 |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 2.3 | × | 103
大石川 | 最小～最大 | 7.2 | ～ | 8.4 | 0.7 | ～ | 0.9 | 0 | ～ | 3 | 8.2 | ～ | 12 | 1.3 | × | 102 | ～ | 2.4 | × | 104
| 平均値 | 7.7 |  |  | 0.8 |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 6.6 | × | 103
長沢川 | 最小～最大 | 7.1 | ～ | 7.8 | 0.9 | ～ | 1.3 | 1 | ～ | 4 | 7.6 | ～ | 10 | 7.9 | × | 102 | ～ | 2.2 | × | 104
| 平均値 | 7.4 |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 7.3 | × | 103
天川 | 最小～最大 | 7.2 | ～ | 8 | 0.6 | ～ | 1 | 0 | ～ | 7 | 8.2 | ～ | 12 | 7.9 | × | 102 | ～ | 7.9 | × | 104
| 平均値 | 7.5 |  |  | 0.8 |  |  | 3 |  |  | 10 |  |  |  |  | 2.1 | × | 104
滝川 | 最小～最大 | 7.4 | ～ | 8.2 | 0.5 | ～ | 0.9 | 0 | ～ | 3 | 8.6 | ～ | 12 | 2.4 | × | 102 | ～ | 3.3 | × | 104
| 平均値 | 7.6 |  |  | 0.7 |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 8.5 | × | 103
喜撰川 | 最小～最大 | 7 | ～ | 8.1 | 0.8 | ～ | 1.1 | 1 | ～ | 54 | 8 | ～ | 12 | 4.6 | × | 102 | ～ | 1.7 | × | 104
| 平均値 | 7.4 |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  | 10 |  |  |  |  | 6 | × | 103
比良川 | 最小～最大 | 7.4 | ～ | 8.1 | 0.5 | ～ | 0.9 | 0 | ～ | 2 | 8.4 | ～ | 12 | 2.3 | × | 102 | ～ | 1.7 | × | 103
| 平均値 | 7.7 |  |  | 0.6 |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 8.3 | × | 102
八屋戸川 | 最小～最大 | 7.2 | ～ | 8 | 0 | ～ | 0.8 | 0 | ～ | 2 | 8.4 | ～ | 12 | 7.9 | × | 102 | ～ | 1.3 | × | 104
| 平均値 | 7.6 |  |  | 0.6 |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 7 | × | 103
資料 : 環境部環境政策課
注１）pH：水素イオン濃度を示す値。水溶液中の酸性･アルカリ性を示すもので、中性のときはpHは7、酸性のとき
はpHは7未満、アルカリ性のときは7を超える値となる。
２）BOD：生物化学的酸素要求量。河川水、排水、下水等の汚濁の程度を示すもので、普通20℃ 5日間で有機性
物質が微生物によって生物化学的に酸化される際、消費される酸素量をいう。
３）SS：浮遊物質。粒径2mm以下の水に溶けない懸濁性の物質をいい、一般的に地面から流出した粘土や有機物、
微生物等がこれにあたる。
４）DO：溶存酸素量。水中に溶けている酸素のことで、水の自浄作用や水中の生物にとって必要不可欠のもの。