| 本・支・供給管連絡工事承認書 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 提出日 | 令和 年 月 日（ ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工日 | 令和 年 月 日（ ） |
| 場 所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工時間 | 時 分～ 時 分 |
| 整理・№ |  |  |  |  | 工種 |  | 拡張、改良、移設、新設、その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  | 本承認書の施工日時以外の工事は、無効とする。 施工日時の変更の場合には、事前に協議のこと。 |  |
| 管径・圧別 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ｎ 連絡部略図 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 位置図 |  |  |  |
| 作業項目 |  |  | 作業内容 |  |  |  |  | 予定時間 |  |  |  | 実績時間 |  | 担当課確認事項 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 開始 |  | 完了 |  | 開始 | 完了 |  |  |  |  |
| 掘 削 |  |  | 事前掘削・当日掘削 |  |  |  |  | ： |  | ： |  | ： | ： | ・ガス遮断時は、需要家への対応を考慮し、供給に支障のないことを確認する。 ・空気抜きは徐々に十分行う。 ・ノーブロー工法を使用する。 ・周囲の安全確認を適切に実施したうえで、作業に着手する。 ・火災、爆発及び酸欠事故の防止を徹底する。 背圧 kPa （ 時～ 時） 空気抜き所要時間 分 2×（π/4×D2×L） 0.01×(パージ孔径 (ｍｍ))2×√200/1 0 2×π/4×D2×L Ｔ＝ ×60 中圧の場合 減圧所要時間 分 |  |  |  |
| 穿 孔 |  |  | A× ヶ所 |  |  |  |  | ： |  | ： |  | ： | ： |  |  |  |  |
| バイパス配管 |  |  | A× ｍ |  |  |  |  | ： |  | ： |  | ： | ： |  |  |  |  |
| 背圧測定 |  |  | 測定 側 Kpa 測定 側 Kpa |  |  |  |  | ： |  | ： |  | ： | ： |  |  |  |  |
| 遮 断 |  |  | バック挿入 スクイズオフ |  |  |  |  | ： |  | ： |  | ： | ： |  |  |  |  |
| 切 断 |  |  | 管種 ( ) A× ヶ所 |  |  |  |  | ： |  | ： |  | ： | ： |  |  |  |  |
| 揚 管 |  |  | A |  |  |  |  | ： |  | ： |  | ： | ： |  |  |  |  |
| 配 管 |  |  | A× ｍ |  |  |  |  | ： |  | ： |  | ： | ： |  |  |  |  |
| 連 絡 |  |  | 管種 ( ) A× 口 |  |  |  |  | ： |  | ： |  | ： | ： |  |  |  |  |
| 開 通 |  |  | 空気抜きの順序 ( )→（ ） |  |  |  |  | ： |  | ： |  | ： | ： |  |  |  |  |
| 漏洩検査 |  |  | 発泡液・検知器 |  |  |  |  | ： |  | ： |  | ： | ： |  |  |  |  |
| 埋 戻 し |  |  | 即日埋戻し・掘り置き |  |  |  |  | ： |  | ： |  | ： | ： | 合議 | 課長 課長補佐 Ｇリーダー |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ガス計画整備課 ガス管理課 お客様設備課 |  |  |
| 応急機材 |  |  | ①消火器 本 ②送風機 台 ③予備バック 個 ④その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 管 | 施工担当課 |  |  | 課 長 |  | 課長補佐 |  |  | Ｇリーダー |  | 総括・主任・監督員 |  |  |  |  |  |  |
| 受 注 者 | 会 社 名 |  |  |  |  |  |  | 現場代理人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |