## 表紙
ガス竣工図・各種台帳類記載事項標準図
平成２２年３月作成
大 津 市 企 業 局 技術監理課

## 目次
目 次
| 竣工図 | 新設・布設替 | シート名： | 竣工図
| 引込管台帳 | 取出標準 | シート名： | 引込管台帳(取出１）
|  | 取出縦断方向有り | シート名： | 引込管台帳(取出２）
|  | 既設の切替 | シート名： | 引込管台帳(切替）
| 中圧バルブ台帳 | 新設 | シート名： | 中圧バルブ台帳
| 低圧バルブ台帳 | 新設 | シート名： | 低圧バルブ台帳
| 引込管遮断バルブ台帳 | 新設 | シート名： | 引込管遮断バルブ台帳
| 緊急ガス遮断装置台帳 | 新設 | シート名： | 緊急ガス遮断装置台帳
| ガバナ台帳 | 新設 | シート名： | ガバナ台帳
| 水取器台帳 | 新設 | シート名： | 水取器台帳１
|  | 新設 | シート名： | 水取器台帳２
| 防食設備台帳 | 新設 | シート名： | 防食設備台帳
| 放散孔台帳 | 新設 | シート名： | 放散孔台帳
| 架管台帳 | 新設 | シート名： | 架管台帳
| 圧力安定器設置台帳 | 新設 | シート名： | 圧力安定器設置台帳
| 配管情報図 | 修繕・一部移設等 | シート名： | 配管情報図

## 竣工図
1
|  | ② | ①
③
平面図１：５００
位置図１：５０００
○○橋
○○川
1-1
1-2
1-3
大津太郎
大津花子
滋賀アパート
既設管ＤＩＰ-GMⅡ300A
既設管PE-EF200A
30
30(32)
50（40）
既設管DIP-GMⅡ300A
中１０００
幹１２００
Bルート
PE-EF150A
ＤＩＰ-GMⅡ300A
⑧号地
⑤号地
7.00
2.50
0.80
2.11
0.80
0.80
0.80
G PE 50
W PE 50
15.00
3.00
0.60
0.60
0.80
Ｓ ＶＵ 200
G PE 150
④号地
1-2
大津宅
埋殺管G DIP 150
1.20
既設管G DIP 300
横断図１：１００
既設管ＤＩＰ-GMⅡ 300A
詳細図：フリースケール
Bルート
詳細図：フリースケール
北側
既設管DIP-GMⅡ 300A
公園
○○小学校
工事場所
Ａ
C
F
G
G
1.50
供給管撤去
プラグ止メ
G
EFｿｹｯﾄ 200A
大津市○○町
○○○○○○工事
○○○○
○○
○○
1:500 1:100
1
1
A3
平面図・詳細図・断面図・オフセット図
○○○○課
○○○○工事店
８２
２
C
○○○
H=1.00
H=1.10
H=1.20
H=1.20
1.40
2.25
1.10
H=1.10
H=1.20
H=1.00
既設管PE-EF150A
ﾊﾞｲﾊﾟｽｻﾄﾞﾙ
0.65
BH
DIP-GMⅡ 甲切管 300A×1.50
DIP-GMⅡ 直管 300A×6.00
既設管DIP-GMⅡ 300A
DIP-GMⅡ 直管 300A×6.00
DIP-GMⅡ 乙切管 300A×1.50
DIP-GMⅡ ｿﾘｯﾄﾞｽﾘｰﾌﾞ 300A
既設管DIP-GMⅡ300A
DIP-GMⅡ チー 300A×150A
ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手（PE-GMⅡ）150A
DIP-GMⅡ 直管 300A×6.00
DIP-GMⅡ 曲管45°300A×４
既設管PE-EF 150A
H=1.00
EFｿｹｯﾄ 150A
PE 片受直管 150A×5.50×9
PE 150A×1.25
0.65
BH
1.90
W PE 50 H=0.60
オフセット図 F
⑨号地
④号地
5.35
3.10
2.70
B
E
PE-EF200A
D
1
1'
④
⑥
⑦
⑧
⑨
⑤
Ｄ
PE-ＥＦ５０A
30
30
30
30
30
30
既設管PE-EF 200A
DIP-GMⅡ チー 300A×200A
DIP-GMⅡ ｿﾘｯﾄﾞｽﾘｰﾌﾞ 300A
EFｿｹｯﾄ 150A
ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手（PE-GMⅡ）200A
PE 片受直管 200A×5.50
EF片受ｴﾙﾎﾞ45°200A
PE 水取器 200A
EF片受ｴﾙﾎﾞ45°200A
EFｿｹｯﾄ 200A
EFｿｹｯﾄ 200A
ﾊﾞｲﾊﾟｽｻﾄﾞﾙ 150A×50A
PE 直管 50A×5.50
EFｿｹｯﾄ 50A
ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝﾊﾞﾙﾌﾞﾁｰ 50A
EFｷｬｯﾌﾟ 50A
PE直管
PE直管
PE直管
PE 水取器 50A
EFｿｹｯﾄ 50A
オフセット図 B
オフセット図 Ａ
オフセット図 G
供給管撤去
2
2'
S
S
S
2'
1'
2
1
DIP-GMⅡ 甲切管 300A×2.50
0.90
1.00
C 伏越部詳細図
オフセット図 E
Ｓ
Ｓ
オフセット図 D
Ｓ
8.60
8.40
8.70
6.30
6.10
6.40
H=1.00
S
PE 200A×1.40
PE 200A×2.00
G.L
0.30
側溝
1.10
1.10
0.70
1.30
4.50
3.00
1.00
1.80
6.15
8.25
11.00
13.15
2.90
④号地
1.80
1.90
5.30
PE直管
200A×50A

## 引込管台帳（取出１）
供給系統
図面番号
施設番号
ご使用番号
住 所
氏 名
竣工年月日
課担当者名
施工業者名
資格者名
断 面 図
立 面 図
平 面 図
西暦 ２００９年
１１月
３０日
管種・口径
接合方法
道路種別
圧力区分
占用先
竣工図番号
図面内番号
ガス引込管台帳
様式２
ＰＥ ３０
２５
ＥＦ接合
市道
大津市
低圧
○○○○
○○○○工事店
０８２
２
Ｃ
０８２
２Ｃ
１１
⑨
本宮二丁目７番 ⑨号地
〇〇〇〇住宅
〇〇〇〇課 〇〇〇〇
⑧
⑦
⑨
⑥
⑤
④
0.50
1.50
9.00
PE30A
PE-EF50A
7.00
4.50
2.50
0.80
0.80
0.90
PE-EF50A
⑨号地
④号地
ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ
ﾒﾈｼﾞｽﾄﾚｰﾄ30A×0.70
PE30A×4.50
PLS-P
EFｻﾄﾞﾙ50A×30A
EF-L
EF-S
PE30A×0.50
PE-EF50A
PE30A
W PE50A
2.00
N
0.10
可能な限り舗装厚・留意事項等を記入

## 引込管台帳（取出２）
供給系統
図面番号
施設番号
ご使用番号
住 所
氏 名
竣工年月日
課担当者名
施工業者名
資格者名
断 面 図
立 面 図
平 面 図
西暦 ２００９年
１１月
３０日
管種・口径
接合方法
道路種別
圧力区分
占用先
竣工図番号
図面内番号
ガス引込管台帳
様式２
ＰＥ ３０
２５
ＥＦ接合
市道
大津市
低圧
○○○○
○○○○工事店
０８２
２
Ｃ
０８２
２Ｃ
１１
⑦
本宮二丁目７番 ⑦号地
〇〇〇〇住宅
〇〇〇〇課 〇〇〇〇
⑧
⑦
⑨
⑥
⑤
④
0.50
2.50
2.50
PE30A
PE-EF50A
7.00
2.00
2.50
0.80
0.80
0.90
PE-EF50A
⑦号地
⑥号地
ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ
ﾒﾈｼﾞｽﾄﾚｰﾄ
30A×0.70
PE30A×2.00
PLS-P
EFｻﾄﾞﾙ50A×30A
EF-L
EF-S
PE-EF50A
PE30A
W PE50A
2.00
N
2.00
0.50
EF-L
PE30A×2.50
PE30A×0.50
2.50
可能な限り舗装厚・留意事項等を記入

## 引込管台帳（切替）
供給系統
図面番号
施設番号
ご使用番号
住 所
氏 名
竣工年月日
課担当者名
施工業者名
資格者名
断 面 図
立 面 図
平 面 図
西暦 ２００９年
１１月
３０日
管種・口径
接合方法
道路種別
圧力区分
占用先
竣工図番号
図面内番号
ガス引込管台帳
様式２
ＰＥ ３０
２５
ＥＦ接合
市道
大津市
低圧
○○○○
０８２
２
Ｃ
０８２
２Ｃ
１１
②
本宮二丁目１番２号
大 津 花 子
〇〇〇〇課 〇〇〇〇
1.00
2.50
10.00
PE30A
PE-EF150A
9.00
2.00
6.00
0.60
0.70
0.80
PE-EF150A
④号地
大津宅
PE30A×2.00
PE30A×0.30
管軸ｻｰﾋﾞｽﾁｰ
150A×30A
EF-L
EF-L
PE30A×0.80
１２３４５
１２３４
５６７８
1-3
1-2
1-1
大津花子
滋賀アパート
大津太郎
③
②
①
30(32)
PE-EF150A
ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝﾒｶｴﾙﾎﾞ
32A×30A
EF-S
PE30A
既設
PLS32A
既設PLS32A
④
1.00
0.80
○○○○工事店
N
0.30
可能な限り舗装厚・留意事項等を記入

## 中圧バルブ台帳
|  |  | ガス |  | 中圧バルブ台帳
様式３
平面図（三点取り） |  |  |  | 位置図 |  | 図面 | 82 |  |  |  | 2 |  |  | C
番号
[6 empty] | 設備 | ＭＶ |  |  | ― |  | 1
番号
[6 empty] | 竣工図 | 82 |  |  | － | 2C |  | － | 11
番号
[6 empty] | 設置 |  |  |  |  | 町 |  |  | 番地
[6 empty] | 場所 | 本宮二 |  | 丁目 | 3 |  | 番 |  |  | 号
[6 empty] | 商品 | 全溶接型直埋メタルシートボール弁
名称
[6 empty] | 製造 | ○○○○株式会社
業者
[6 empty] | 製造年 |  |  |  | 2009
[7 empty] | 西暦 | [7 empty] | 年
[6 empty] | 所有者 | ・大津市企業局
[7 empty] | ・その他（ | [7 empty] | ）
[6 empty] | 設備 | ・ボ－ル
[6 empty] | 種類 | ・プラグ |  | ・他（ | [5 empty] | ）
[6 empty] | バルブ | [5 empty] | 300
ｍm
口径
詳細図（立面図） |  |  |  | 写真 |  | 竣工 | 西暦 | 2009 |  | 年 | 11 | 月 |  | 30 | 日
年月日
[6 empty] | 道路 | ・市道 |  | ・県道 |  | ・国道 |  | ・里道
[6 empty] | 種別 | ・私道 |  | ・他（ | [5 empty] | ）
[6 empty] | 歩車 | ・歩道 |  |  | ・車道 |  |  | ・その他
[6 empty] | 道別 | ・不明、未分類 | [7 empty] | ）
[6 empty] | 設置 | ・直埋 |  |  | ・人孔 |  |  | ・露出
[6 empty] | 形態 | ・架空 |  |  | ・他（ |  |  |  |  | ）
[6 empty] | プロテクタ | ・ＫＲ１
・ＭＲ２
名称
[6 empty] | ブロック | ・コンクリート
・レジン
種 類
[6 empty] | 圧力 | ・中A |  |  |  | 放散管 |  | ・無
[6 empty] | 区分 | ・中B | [5 empty] | ・有
[6 empty] | 起工 | ・新設 |  | ・変更
[6 empty] | 理由 | ・ボックスのみ |  |  |  | ・他（ |  |  |  | ）
[6 empty] | 施工 | ○○○○工事店
業者
メモ
点検・故障・修理記録
| 年 月 日 | 内 容 | [5 empty] | 点 検 者
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
C４００
調整域（速乾性ｺﾝｸﾘｰﾄ）
スラブ１２０
鉄蓋（MR-２G-１０L）
0.50
公園
○○小学校
設置場所
PLP-W300A
電柱
3.20
7.50
5.60
1.20
A２００
2-2
2-1
3-2
3-1
山田
山本
田山
本山
ＰＬＰ３００Ａ
N
0.70
可能な限り舗装厚・留意事項等を記入

## 低圧バルブ台帳
|  |  | ガス |  |  | 低圧バルブ台帳
様式４
平面図（三点取り） |  |  |  | 図面 | 82 |  | 2 | C | 設備 | ＶB |  |  | ― |  | 1
|  |  |  | 番号 |  |  |  |  | 番号
|  |  |  | 位置図 |  |  |  |  | 竣工図 | 82 |  |  | － | 2C |  | － | 11
番号
[9 empty] | 設置 |  |  |  |  | 町 |  |  | 番地
[9 empty] | 場所 | 本宮二 |  | 丁目 | 2 |  | 番 |  |  | 号
[9 empty] | 商品 | PEボールバルブ（放散管付）
名称
[9 empty] | 製造 | ○○○○株式会社
業者
[9 empty] | 製造年 |  |  |  | 2009
[10 empty] | 西暦 | [7 empty] | 年
[9 empty] | 所有者 | ・大津市企業局
[10 empty] | ・その他（ | [7 empty] | ）
[9 empty] | 設備 | ・ボ－ル
[9 empty] | 種類 | ・プラグ |  | ・他（ | [5 empty] | ）
[9 empty] | バルブ | [5 empty] | 200
ｍm
口径
[9 empty] | 竣工 | 西暦 | 2009 |  | 年 | 11 | 月 |  | 30 | 日
年月日
詳細図（立面図） |  |  |  | 写真 |  |  |  |  | 道路 | ・市道 |  | ・県道 |  | ・国道 |  | ・里道
[9 empty] | 種別 | ・私道 |  | ・他（ | [5 empty] | ）
[9 empty] | 歩車 | ・歩道 |  |  | ・車道 |  |  | ・その他
[9 empty] | 道別 | ・不明、未分類 | [7 empty] | ）
[9 empty] | 設置 | ・直埋 |  |  | ・人孔 |  |  | ・露出
[9 empty] | 形態 | ・架空 |  |  | ・他（ |  |  |  |  | ）
[9 empty] | プロテクタ | ・カク（ ○○○×○○○ ）
[9 empty] | 呼径 | ブロック名称 ・コンクリート ・レジン
[9 empty] | プロテクタ | MR2
名称
[9 empty] | 事業 | ・一般ガス |  |  |  | ・液化石油ガス
区分
[9 empty] | バルブ | ・ラインバルブ |  |  |  | ・境界バルブ
区分
[9 empty] | 短絡 | ・無し |  | ･短絡 |  | ・絶縁 |  | ・ボンド接続
[9 empty] | 区分 | ・その他（ | [7 empty] | ）
[9 empty] | 起工 | ・新設 |  | ・変更
[9 empty] | 理由 | ・ボックスのみ |  |  |  | ・他（ |  |  |  | ）
[9 empty] | 施工 | ○○○○工事店
業者
点検・故障・修理記録
| 年 月 日 | 内 容 | [8 empty] | 点 検 者
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
公園
○○小学校
設置場所
PE-EF200A
2.90
5.10
6.40
下水
2-2
2-1
3-2
3-1
山田
山本
田山
本山
C４００
調整域（速乾性ｺﾝｸﾘｰﾄ）
スラブ１２０
鉄蓋（MR-２G-１０L）
A２００
0.30
1.10
ＰＥ２００Ａ
N
0.90
可能な限り舗装厚・留意事項等を記入

## 引込管遮断バルブ台帳
|  |  | ガス |  |  | 引込管遮断バルブ台帳
様式５
平面図（三点取り） |  |  |  | 図面 | 82 |  | 2 | C | 設備 | ＶＳ |  |  | ― |  | 1
|  |  |  | 番号 |  |  |  |  | 番号
|  |  |  | 位置図 |  |  |  |  | 施設 | 代表 |  |  | 24680
番号
[9 empty] | 設置 |  |  |  |  | 町 |  |  | 番地
[9 empty] | 場所 | 本宮二 |  | 丁目 | 1 |  | 番 | 3 |  | 号
[9 empty] | 商品 | PEボールバルブ
名称
[9 empty] | 製造 | ○○○○株式会社
業者
[9 empty] | 製造年 |  |  |  | 2009
[10 empty] | 西暦 | [7 empty] | 年
[9 empty] | 所有者 | ・大津市企業局
[10 empty] | ・その他（ |  | 滋賀アパート | [5 empty] | ）
[9 empty] | 設備 | ・ボ－ル |  | ・ガス栓
[9 empty] | 種類 | ・プラグ |  | ・他（ | [5 empty] | ）
[9 empty] | バルブ | [5 empty] | 50
ｍm
口径
[9 empty] | 竣工 | 西暦 | 2009 |  | 年 | 12 | 月 |  | 1 | 日
年月日
詳細図（立面図） |  |  |  | 写真 |  |  |  |  | 道路 | ・市道 |  | ・県道 |  | ・国道 |  | ・里道
[9 empty] | 種別 | ・私道 |  | ・他（ | 敷地内 |  |  |  |  | ）
[9 empty] | 歩車 | ・歩道 |  |  | ・車道 |  |  | ・その他
[9 empty] | 道別 | ・敷地内 | [7 empty] | ）
[9 empty] | 設置 | ・直埋 |  |  | ・露出
[9 empty] | 形態 | ・架空 |  |  | ・他（ |  |  |  |  | ）
[9 empty] | プロテクタ | ・カク（ |  |  |  | ｃｍ× |  |  |  | ）
[9 empty] | 呼径 | ・マル（ |  |  |  | ｃｍ） | ・他（ |  |  | ）
[9 empty] | プロテクタ | バルブボックス角大
名称
[9 empty] | 事業 | ・一般ガス |  |  |  | ・液化石油ガス
区分
[9 empty] | 圧力 | ・低圧 |  | ・中A |  | ・中B
[9 empty] | 区分 | ・中間（ ）ｋPa
[9 empty] | 短絡 | ・無し |  | ･短絡 |  | ・絶縁 |  | ・ボンド接続
[9 empty] | 区分 | ・その他（ | [7 empty] | ）
[9 empty] | 起工 | ・新設 |  | ・変更
[9 empty] | 理由 | ・ボックスのみ |  |  |  | ・他（ |  |  |  | ）
[9 empty] | 施工 | ○○○○工事店
業者
点検・故障・修理記録
| 年 月 日 | 内 容 | [9 empty] | 点 検 者
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
公園
○○小学校
設置場所
1-3
滋賀アパート
PE-EF５０
10.00
PE-EF1５０
8.00
1.00
バルブボックス角大
0.25
保護管
２５Ｂ１０
0.50
ＰＥ５０Ａ
N
可能な限り舗装厚・留意事項等を記入

## 緊急ガス遮断装置台帳
|  |  | ガス |  | 緊急ガス遮断装置台帳
様式６
建物内見取図 |  |  |  |  | 図面 | 82 |  |  |  | 2 |  |  | C |  | 製造 | ○○○○株式会社
[5 empty] | 番号 | [9 empty] | 業者
[5 empty] | 設備 | ＶＥ |  |  | ― | 1 |  |  |  |  | 製造年 |  |  | 2009
[16 empty] | 西暦 |  |  |  | 年
番号
[5 empty] | 施設 |  |  |  | 13579 | [5 empty] | 操作盤 | ○○○○○
[5 empty] | 番号 | [9 empty] | 型式
[5 empty] | 設置 |  |  |  |  | 町 |  |  | 番地 |  | 操作盤 | ○○○○株式会社
[5 empty] | 場所 | 本宮二 |  | 丁目 | 1 |  | 番 | 10 |  | 号 | 製造業者
[5 empty] | 顧客名 | ○○小学校 | [8 empty] | 操作盤 | １Ｆメーター室
[5 empty] | 建物名 | [9 empty] | 場所
[5 empty] | 竣工 | 西暦 | 2009 |  | 年 | 12 | 月 |  | 1 | 日 | 起工 | ・新設 |  |  | ・変更
[5 empty] | 年月日 | [9 empty] | 理由 | ・他（ |  |  |  | ）
[5 empty] | 設備 | ・炭酸ガスボンベ式 |  |  |  | ・バネ式 |  |  |  |  | 供給 |  |  | 25
[5 empty] | 種類 | ・他（ | [7 empty] | ） | 系統
[5 empty] | バルブ |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 事業 | ・一般ガス
ｍm
[5 empty] | 口径 | [9 empty] | 区分
[5 empty] | 圧力 | ・低圧 |  | ・中A |  | ・中B |  | ・中間 |  |  | 施工 | ○○○○工事店
[5 empty] | 区分 | ・他（ | [7 empty] | ） | 業者
[5 empty] | 型式 | ○○○○○ | [8 empty] | メモ
写真 |  |  |  |  | 立面図
点検・故障・修理記録
| 年 月 日 | 内 容 | [14 empty] | 点 検 者
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
設置場所
緊急遮断弁
ボールバルブ
ボールバルブ
ボールバルブ
パージ孔
事務室
倉庫
事務室
メータ室
準備室
給食室
ボールバルブ
緊急遮断弁
パージ孔
可能な限り留意事項等を記入

## ガバナ台帳
|  |  | ガス |  | ガバナ台帳
様式７
平面図（三点取り） |  |  |  | 位置図 |  | 図面 | 82 |  |  |  | 2 |  |  | C
番号
[6 empty] | 設備 | Ｇ |  |  | ― | 1
番号
[6 empty] | 設置 | 本宮二 |  |  |  | 町 | 1 |  | 番地
[6 empty] | 場所 |  |  | 丁目 |  |  | 番 |  |  | 号
[6 empty] | 商品 | ○○○○ガバナ
名称
[6 empty] | 型番 | ○○○○○○
[6 empty] | 製造 | ○○○○株式会社
業者
[6 empty] | 製造年 |  |  |  | 2009
[7 empty] | 西暦 | [7 empty] | 年
[6 empty] | 設備 | ・フィッシャー |  |  | ・アキシャルフロー
[6 empty] | 種類 | ・直動式 |  |  |  | ・他（ |  |  |  | ）
[6 empty] | ガバナ | 100（入側） |  |  |  | 80（出側）
ｍm
口径
[6 empty] | ガバナ | ○○○○○
名称
詳細図（立面図） | [5 empty] | ガバナ | ・中圧Ａ－中圧Ｂ |  |  |  | ・中圧Ａ
[6 empty] | 圧力区分 | ・中圧Ｂ |  |  |  | ・中圧Ｂ－低圧
[6 empty] | ガバナ | ・地区 |  |  |  | ・専用
[6 empty] | 区分 | ・他（ | [7 empty] | ）
[6 empty] | 設定圧 |  |  |  | ○○○
Pa
[6 empty] | 竣工 | 西暦 | 2009 |  | 年 | 11 | 月 |  | 30 | 日
年月日
[6 empty] | 設置 | ・地上 |  |  |  | ・地下
[6 empty] | 形態 | ・他建物内 |  |  |  | ・他（ |  |  |  | ）
[6 empty] | 事業 | ・一般ガス
区分
[6 empty] | 供給 | 25
系統
[6 empty] | 所有者 | ・大津市企業局
[7 empty] | ・他（ | [7 empty] | ）
[6 empty] | 起工 | ・新設 |  | ・変更
[6 empty] | 理由 | ・その他（ | [7 empty] | ）
[6 empty] | 施工 | ○○○○工事店
業者
点検・故障・修理記録
| 年 月 日 | 内 容 | [5 empty] | 点 検 者
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
○○小学校
設置場所
可能な限り舗装厚・留意事項等を記入

## 水取器台帳１
|  |  | ガス |  | 水取器台帳
様式８
平面図（三点取り） |  |  |  | 位置図 |  | 図面 | 82 |  |  |  | 2 |  |  | C
番号
[6 empty] | 設備 | Ｄ |  |  | ― |  | 1
番号
[6 empty] | 竣工図 | 82 |  |  | － | 2C |  | － | 11
番号
[6 empty] | 設置 |  |  |  |  | 町 |  |  | 番地
[6 empty] | 場所 | 本宮二 |  | 丁目 | 7 |  | 番 | ⑥号地前 |  | 号
[6 empty] | 製造年 |  |  |  | 2009
[7 empty] | 西暦 | [7 empty] | 年
[6 empty] | 設備 | ・鋳鉄管用 |  |  | ・鋼管用 |  |  | ・鋼管メカ用
[6 empty] | 種類 | ・PE用 |  | ・継手 |  | ・他（ |  |  |  | ）
[6 empty] | 立管種 | ・PE |  |  | ・PLS |  |  | ・白ガス管
[7 empty] | ・継手 |  |  | ・他（ |  |  |  |  | ）
[6 empty] | 水取器 | [6 empty] | 50
ｍm
口径
[6 empty] | 竣工 | 西暦 | 2009 |  | 年 | 11 | 月 |  | 30 | 日
年月日
[6 empty] | 道路 | ・市道 |  | ・県道 |  | ・国道 |  | ・里道
[6 empty] | 種別 | ・私道 |  | ・他（ | [5 empty] | ）
詳細図（立面図） |  |  |  | 写真 |  | 歩車 | ・歩道 |  |  |  | ・車道
[6 empty] | 道別 | ・その他（ | [7 empty] | ）
[6 empty] | プロテクタ | ・丸大 |  |  |  | ・他（ ）
種類
[6 empty] | 圧力 | ・低圧
区分
[6 empty] | 供給 | 25
系統
[6 empty] | 起工 | ・新設 |  | ・変更
[6 empty] | 理由 | ・ボックスのみ |  |  |  | ・他（ |  |  |  | ）
[6 empty] | 事業 | ・一般ガス
[6 empty] | 区分 | ・液化石油ガス（ | [7 empty] | ）
[6 empty] | 所有者 | ・大津市企業局
[7 empty] | ・他（ | [7 empty] | ）
[6 empty] | 施工 | ○○○○工事店
業者
メモ
点検・故障・修理記録
| 年 月 日 | 内 容 | [5 empty] | 点 検 者
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
0.20
鉄蓋（丸大）
２５Ｂ１０
スラブ５２
ＥＦソケット２５Ａ
ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手（鋳鉄製おねじ）２５Ａ
下水
PE-EF50A
5.30
2.85
3.80
⑦
⑥
⑤
⑧
公園
○○小学校
設置場所
D
1.20
ＰＥ５０Ａ
N
SGPソケット２５Ａ×２０A
SGPプラグ２０A
可能な限り舗装厚・注意事項等を記入

## 水取器台帳２
|  |  | ガス |  | 水取器台帳
様式８
平面図（三点取り） |  |  |  | 位置図 |  | 図面 | 82 |  |  |  | 2 |  |  | C
番号
[6 empty] | 設備 | Ｄ |  |  | ― |  | 1
番号
[6 empty] | 竣工図 | 82 |  |  | － | 2C |  | － | 11
番号
[6 empty] | 設置 |  |  |  |  | 町 |  |  | 番地
[6 empty] | 場所 | 本宮二 |  | 丁目 | 7 |  | 番 | ⑥号地前 |  | 号
[6 empty] | 製造年 |  |  |  | 2009
[7 empty] | 西暦 | [7 empty] | 年
[6 empty] | 設備 | ・鋳鉄管用 |  |  | ・鋼管用 |  |  | ・鋼管メカ用
[6 empty] | 種類 | ・PE用 |  | ・継手 |  | ・他（ |  |  |  | ）
[6 empty] | 立管種 | ・PE |  |  | ・PLS |  |  | ・白ガス管
[7 empty] | ・継手 |  |  | ・他（ |  |  |  |  | ）
[6 empty] | 水取器 | [6 empty] | 200
ｍm
口径
[6 empty] | 竣工 | 西暦 | 2009 |  | 年 | 11 | 月 |  | 30 | 日
年月日
[6 empty] | 道路 | ・市道 |  | ・県道 |  | ・国道 |  | ・里道
[6 empty] | 種別 | ・私道 |  | ・他（ | [5 empty] | ）
詳細図（立面図） |  |  |  | 写真 |  | 歩車 | ・歩道 |  |  |  | ・車道
[6 empty] | 道別 | ・その他（ | [7 empty] | ）
[6 empty] | プロテクタ | ・丸大 |  |  |  | ・他（ ）
種類
[6 empty] | 圧力 | ・低圧
区分
[6 empty] | 供給 | 25
系統
[6 empty] | 起工 | ・新設 |  | ・変更
[6 empty] | 理由 | ・ボックスのみ |  |  |  | ・他（ |  |  |  | ）
[6 empty] | 事業 | ・一般ガス
[6 empty] | 区分 | ・液化石油ガス（ | [7 empty] | ）
[6 empty] | 所有者 | ・大津市企業局
[7 empty] | ・他（ | [7 empty] | ）
[6 empty] | 施工 | ○○○○工事店
業者
メモ
点検・故障・修理記録
| 年 月 日 | 内 容 | [5 empty] | 点 検 者
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
0.20
鉄蓋（丸大）
２５Ｂ１０
スラブ５２
ＥＦソケット２５Ａ
ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手（鋳鉄製おねじ）２５Ａ
下水
PE-EF200A
5.30
2.85
3.80
⑦
⑥
⑤
⑧
公園
○○小学校
設置場所
D
1.20
ＰＥ２００Ａ
N
SGPソケット２５Ａ×２０A
SGPプラグ２０A
可能な限り舗装厚・留意事項等を記入

## 防食設備台帳
|  |  | ガス |  | 防食設備台帳
様式９
平面図（三点取り） |  |  |  | 位置図 |  | 図面 | 82 |  |  |  | 2 |  |  | C
番号
[6 empty] | 設備 | ＴR |  |  | ― |  | 1
番号
[6 empty] | 竣工図 | 82 |  |  | － | 2C |  | － | 11
番号
[6 empty] | 設置 |  |  |  |  | 町 |  |  | 番地
[6 empty] | 場所 | 本宮二 |  | 丁目 | 3 |  | 番 |  |  | 号
[6 empty] | 商品 | マグネシウム陽極○○○型
名称
[6 empty] | 製造 | ○○○○株式会社
業者
[6 empty] | 製造年 |  |  |  | 2009
[7 empty] | 西暦 | [7 empty] | 年
[6 empty] | 防食 | ・流電 |  | ・排流 |  | ・測定 |  | ･短絡
[6 empty] | 種類 | ・絶縁 |  | ・他（ | [5 empty] | ）
[6 empty] | 竣工 | 西暦 | 2009 |  | 年 | 11 | 月 |  | 30 | 日
年月日
[6 empty] | 道路 | ・市道 |  | ・県道 |  | ・国道 |  | ・里道
[6 empty] | 種別 | ・私道 |  | ・他（ | [5 empty] | ）
詳細図（立面図） |  |  |  | 写真 |  | 歩車 | ・歩道 |  |  |  | ・車道
[6 empty] | 道別 | ・その他（ | [7 empty] | ）
[6 empty] | プロテクタ | ・カク（ |  |  |  | ｃｍ× |  |  |  | ）
[6 empty] | 呼径 | ・マル（ |  | 20 |  | ｃｍ） | ・他（ |  |  | ）
[6 empty] | 圧力 | ・低圧 |  | ・中A |  | ・中B |  | ・中間
[6 empty] | 区分 | ・他（ | [7 empty] | ）
[6 empty] | 短絡 | ･短絡 |  | ・絶縁 |  | ・ボンド接続
[6 empty] | 区分 | ・他（ | [7 empty] | ）
[6 empty] | 供給 | 25
系統
[6 empty] | 所有者 | ・大津市企業局
[7 empty] | ・他（ | [7 empty] | ）
[6 empty] | 起工 | ・新設 |  | ・変更
[6 empty] | 理由 | ・ボックスのみ |  |  |  | ・他（ |  |  |  | ）
[6 empty] | 事業 | ・一般ガス |  |  |  | ・液化石油ガス（ ）
区分
[6 empty] | 施工 | ○○○○工事店
業者
メモ
点検・故障・修理記録
| 年 月 日 | 内 容 | [5 empty] | 点 検 者
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
Ｍｇ陽極
Ｍｇ陽極
公園
○○小学校
設置場所
PLP-W300A
電柱
3.20
6.00
4.10
下水
流電
2-2
2-1
3-2
3-1
山田
山本
田山
本山
2-3
3-3
山崎
崎山
鉄蓋（丸大）
２５Ｂ１０
スラブ５２
保護管ＶＵ
1.00
0.15
ＰＬＰ３００Ａ
0.60
N
可能な限り舗装厚・留意事項等を記入

## 放散孔台帳
|  |  | ガス |  | 放散孔台帳
様式１０
平面図（三点取り） |  |  |  | 位置図 |  | 図面 | 82 |  |  |  | 2 |  |  | C
番号
[6 empty] | 設備 | Ｐ |  |  | ― | 1
番号
[6 empty] | 竣工図 | 82 |  |  | － | 2C |  | － | 11
番号
[6 empty] | 設置 |  |  |  |  | 町 |  |  | 番地
[6 empty] | 場所 | 本宮二 |  | 丁目 | 2 |  | 番 |  |  | 号
[6 empty] | プロテクタ | 丸大ボックス
名称
[6 empty] | 竣工 | 西暦 | 2009 |  | 年 | 11 | 月 |  | 30 | 日
年月日
[6 empty] | プロテクタ | ・カク（ |  |  |  | ｃｍ× |  |  |  | ）
[6 empty] | 呼径 | ・マル（ |  | 20 |  | ｃｍ） | ・他（ |  |  | ）
[6 empty] | 立管 | ・無し |  |  | ・プラグ |  |  | ・ボール
[6 empty] | バルブ | ・ガス栓 |  |  | ・その他（ |  |  |  |  | ）
[6 empty] | 立管 | 25 |  |  |  | 供給 |  | 25
ｍm
[6 empty] | 口径 |  |  |  |  | 系統
[6 empty] | 圧力 | ・低圧 |  | ・中A |  | ・中B |  | ・中間
[6 empty] | 区分 | ・他（ | [7 empty] | ）
詳細図（立面図） |  |  |  | 写真 |  | 所有者 | ・大津市企業局
[7 empty] | ・その他（ | [7 empty] | ）
[6 empty] | 道路 | ・市道 |  | ・県道 |  | ・国道 |  | ・里道
[6 empty] | 種別 | ・私道 |  | ・他（ | [5 empty] | ）
[6 empty] | 歩車 | ・歩道 |  |  | ・車道
[6 empty] | 道別 | ・その他（ | [7 empty] | ）
[6 empty] | 起工 | ・新設 |  | ・変更
[6 empty] | 理由 | ・ボックス修繕のみ |  |  |  | ・他（ |  |  |  | ）
[6 empty] | 事業 | ・一般ガス |  |  |  | ・液化石油ガス（ ）
区分
[6 empty] | 施工 | ○○○○工事店
業者
メモ
点検・故障・修理記録
| 年 月 日 | 内 容 | [5 empty] | 点 検 者
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
0.20
ＥＦソケット２５Ａ
ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手（鋳鉄製めねじ）２５Ａ
ＥＦｷｬｯﾌﾟ１００Ａ
ＥＦサドル１００×２５Ａ
鉄蓋（丸大）
２５Ｂ１０
スラブ５２
公園
○○小学校
設置場所
電柱
PE-EF100A
3.50
P
2.40
4.80
N
2-1
山本
2-2
山田
4-12
山川
ＰＬＳプラグ２５Ａ
1.00
ＰＥ１００Ａ
1.00
可能な限り舗装厚・留意事項等を記入

## 架管台帳
|  |  | ガス |  | 架管台帳
様式１１
平面図（三点取り） |  |  |  | 位置図 |  | 図面 | 82 |  |  |  | 2 |  |  | C
番号
[6 empty] | 設備 | 架 |  |  |  | 1
－
番号
[6 empty] | 設置 |  |  |  |  | 町 |  |  | 番地
[6 empty] | 場所 | 本宮二 |  | 丁目 | 5 |  | 番 |  |  | 号
[6 empty] | 管種 | ・鋼管 |  |  | ・ダクタイル
[7 empty] | ・他（ | [7 empty] | ）
[6 empty] | 接合 | ・溶接 |  |  | ・ＧＭⅡ |  |  | ・ＰＬＳＭ
[6 empty] | 方法 | ・他（ | [7 empty] | ）
[6 empty] | 口径 | 300 |  |  |  | 架 管 |  | 15
[10 empty] | ｍｍ |  |  |  |  | ｍ
延 長
[6 empty] | 架管 | ・専用橋 |  |  | ・共用橋 |  |  | ・添架管
[6 empty] | 形式 | ・単独橋脚有 |  |  | ・単独橋脚無 |  |  | ・他（ |  | ）
[6 empty] | 防食 | ・未防食 |  | ・絶縁継手 |  | ・流電陽極 |  | ・電防（ ）
[6 empty] | 措置 | ・絶縁＋流電 |  |  | ・他（ |  |  |  |  | ）
[6 empty] | 橋名 | 大津橋
[6 empty] | 河川名 | 大津川
詳細図（立面図） |  |  |  | 写真 |  | 伸縮 | ・無し |  |  | ・伸縮継手 |  |  | ・可とう配管
[6 empty] | 吸収 | ・伸縮＋可とう |  |  | ・他（ |  |  |  |  | ）
[6 empty] | 歩行 | ・無し |  |  | ・有り
[6 empty] | 防止柵 | ・その他（ | [7 empty] | ）
[6 empty] | 竣工 | 西暦 | 2009 |  | 年 | 11 | 月 |  | 30 | 日
年月日
[6 empty] | 占用先 | ・市路政 |  |  | ・草津 |  | ・堅田 |  | ・琵琶湖
[7 empty] | ・大津土木 |  |  | ・市河川下水道 |  |  | ・他（ |  | ）
[6 empty] | 所有者 | ・大津市企業局
[7 empty] | ・他（ | [7 empty] | ）
[6 empty] | 起工 | ・新設 |  | ・改造（一部切替） |  |  |  | ・修繕
[6 empty] | 理由 | ・外面塗復装のみ |  |  |  | ・他（ |  |  |  | ）
[6 empty] | 供給 | 25
系統
[6 empty] | 事業 | ・一般ガス |  |  |  | ・簡易ガス（ |  |  |  | ）
[6 empty] | 区分 | ・液化石油ガス（ | [7 empty] | ）
[6 empty] | 施工 | ○○○○工事店
業者
[6 empty] | メモ | 圧 力
[9 empty] | ・低圧 |  | ・中B |  | ・中A
区 分
点検・故障・修理記録
| 年 月 日 | 内 容 | [5 empty] | 点 検 者
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
防護コンクリート
歩行防止柵
防護コンクリート
歩行防止柵
H.W.L 1.50m
L=3.80m
樹脂系ゴム充填
鞘管
樹脂系ゴム充填
鞘管
大津川
左岸側
右岸側
大津橋
設置場所
○○小学校
10.50
2.20
2.20
5.00
N
河川区域
保全区域
保全区域
5.00
3.50
3.30
10.50
可能な限り留意事項等を記入

## 圧力安定器設置台帳
| ガス |  | 圧力安定器設置台帳
様式1２
平面図 |  | 位置図 |  | 図面 | 82 |  |  |  | 2 |  | C
番号
|  |  |  | 設置 |  |  |  |  | 町 |  | 番地
|  |  |  | 場所 | 本宮二 |  | 丁目 | 10 |  | 番 |  | 号
|  |  |  | 顧客名 | ○○○○マンション
建物名
|  |  |  | 設置 | 西暦 | 2009 |  | 年 | 12 | 月 | 1 | 日
年月日
|  |  |  | 取付場所 | 標高＋２００ｍ以上
高さ
|  |  |  | 取付階層 | ○○階以上
|  |  |  | 名称 | 圧力安定器
商品名
|  |  |  | 型番 | ○○○○○
|  |  |  | 製造 | ○○○○○株式会社
業者名
|  |  |  | 施設番号 | 12345～12400
詳細図（立面図） |  |  |  | 製造年 |  |  |  | 2009
[5 empty] | 西暦 | [6 empty] | 年
|  |  |  | 製造番号 | ○○○○○
|  |  |  | 口径 | [5 empty] | 25
ｍm
|  |  |  | 所有者 | ○○○○○
管理者
|  |  |  | 連絡 | ○○○○○
担当者
|  |  |  | 連絡先 | ○○○－○○○－○○○○
電話番号
|  |  |  | 施行 | ○○○○○工事店
業者名
|  |  |  | メモ | ・圧力安定器 ・ハウスレギュレーター
公園
○○小学校
設置場所
N
10-1
○○マンション
1301号
1302号
1303号
1305号
1306号
1307号
PE-EF1００
可能な留意事項等を記入

## 配管情報図
様式１３ |  |  | 課 長 | 課長補佐 | 係 長 | 合 議 |  | 担 当
担 当 課
平面図 | 位置図
| 図面番号 | 82 |  | 1 | C
| 工事場所 | 大津市本宮二丁目２番付近
| 竣工日 | 西暦 |  | 年 | 月 | 日
| 起工理由 | ・修繕 | ・移設 | ・他 （ |  |  |  | ）
| 管口径 |  | 50 |  | 管延長 |  | 5.1 | ｍ
| 管 種 |  | PLS |  | 接合方法 |  | PLSM
| 道路区分 | ・国道 ・県道 ・市道 ･私道
| 占用先 | 大津市
| 事業区分 | ・一般ガス ・液化石油ガス（ ）
| 供給系統 | 25
| 作成日 | 西暦 |  | 年 | 月 | 日
| 施工業者 | ○○○○工事店
配 管 情 報 図
ガス
公園
○○小学校
工事場所
2-1
3-1
山本
本山
既設PLP50A
PLSM枝ネジチー
50×25A
PLS50A×1.50
既設DIP150A
既設PLP50A
鋼管用ｻｰﾋﾞｽｻﾄﾞﾙ
50A×32A
PLS50A×0.30
PLS50A×1.00
PLS50A×1.00
PLS50A×1.30
PLS50A×0.80
２００９
Ｌ
ＳＬ
Ｌ
Ｌ
Ｓ
Ｌ
Ｌ
ＳＬ
6-1
山川
空き地
既設PLP50A
既設PLP50A
既設DIP150A
6.70
4.10
6.90
下水
2.40
2.10
6.00
１１
３０
２００９
１２
５
0.30
H=0.90
H=1.00
H=1.20
1.00
N
可能な限り舗装厚・留意事項等を記入