## 表紙
水道竣工図・各種台帳類記載事項標準図
平成２２年３月作成
大 津 市 企 業 局 技術監理課

## 目次
目 次
| 竣工図 | 新設・布設替 | シート名： | 竣工図
| 引込管台帳 | 取出標準 | シート名： | 引込管台帳(取出１）
|  | 取出縦断方向有り | シート名： | 引込管台帳(取出２）
|  | 既設の切替 | シート名： | 引込管台帳(切替）
| 制水弁台帳 | 新設 | シート名： | 制水弁台帳(新規）
|  | BOXのみ取替え | シート名： | 制水弁台帳(BOXのみ）
| 泥吐弁台帳 | 新設 | シート名： | 泥吐弁台帳
| 逆止弁台帳 | 新設 | シート名： | 逆止弁台帳
| 減圧弁台帳 | 新設 | シート名： | 減圧弁台帳
| 空気弁台帳 | 新設 | シート名： | 空気弁台帳
| 消火栓台帳 | 新設 | シート名： | 消火栓台帳
| 貯水槽台帳 | 新設 | シート名： | 貯水槽台帳
| 防食設備台帳 | 新設 | シート名： | 防食設備台帳
| 架管台帳 | 新設 | シート名： | 架管台帳
| その他設備台帳 | メーター・流量計等 | シート名： | その他設備台帳
| 配管情報図 | 修繕・一部移設等 | シート名： | 配管情報図

## 竣工図
| ② | ①
③
オネジソケット（ISO） ５０
管端防食継手メスアダプター エルボ ５０
平面図１：５００
大津市○○町○○丁目
位置図１：５０００
○○橋
○○川
1-1
1-2
1-3
大津太郎
大津花子
滋賀アパート
既設管ＤＩＰ Ａ １００
Ｄ
既設管ＤＩＰ Ｋ ７５
20
20×(13)
20×１３
既設管ＤＩＰ-１００
中１０００
幹１２００
1
1'
既設管ＤＩＰ Ａ １００
20
④
⑥
⑦
⑧
⑨
２'
２
Ｄ
PE ＥＦ 50
⑤
Bルート
ＤＩＰ NS 75
ＤＩＰ-NS 100
横断図１：１００
1
1'
⑧号地
⑤号地
7.00
2.50
0.80
2.11
0.80
0.80
0.80
G PE 75
W PE 50
既設管ＤＩＰ Ａ １００
DIP
PE
0.4
S
S
S
S
詳細図：フリースケール
Bルート
詳細図：フリースケール
北側
既設管ＤＩＰ Ａ １００
既設仕切弁１００
公園
○○小学校
工事場所
Ａ
D
F
ｗ
ｗ
２'
２
15.00
3.00
0.60
0.60
0.80
Ｓ ＶＵ 200
W PE 50
④号地
1-2
大津花子宅
埋殺管W ＶＰ 50
1.20
既設管W ＤＩＰ １50
1.50
E
オフセット図 E
⑨号地
④号地
3.00
5.20
5.40
オフセット図 F
⑨号地
④号地
5.00
3.30
3.00
給水管撤去
サドル付分水栓
キャップ止メ
G
オフセット図 G
給水管撤去
④号地
1.80
2.00
5.10
SGP-VD ５０×０．５０
管端防食 ５０ L （埋設用）
ネジ込み式管端防食継手 エルボ ５０（露出用）
L
PE挿し口付ソフトシール仕切弁 ５０
PE EFソケット ５０
PE直管 ５０×５．００
PEレジューサ ７５×５０
異種管継手 DIP-PE ７５
浅埋用両受けソフトシール仕切弁 NS ７５
乙切管 DIP （１） NS ７５
特弁付割丁字管 DIP用 １００×７５
短管1号 DIP NS ７５ （GF）
曲管 DIP NS ４５°１００ ×４
乙切管 DIP （１） NS ７５×１．００
継輪 （K） ７５
継輪 （K） １００
乙切管 DIP （１） NS ７５×２．００
直管 DIP （３） NS １００×４．００
直管 DIP （３） NS ７５×４．００
直管 DIP （３） NS １００×４．００
直管 DIP （３） NS １００×４．００×２
二受丁字管 DIP NS １００×７５
二受丁字管 DIP NS １００×７５
直管 DIP （３） NS ７５×４．００ ×２
甲切管 DIP （１） NS ７５×２．００
直管 DIP （３） NS ７５×４．００
直管 DIP （３） NS ７５×４．００ ×５
両フランジ短管 75 L=100 (RF-GF)
短管１号 NS ７５ （RF）
上水型径違フランジ ７５×５０
浅埋用ソフトシール仕切弁（受-挿） NS ７５
フランジ付丁字管 DIP NS ７５ (GF)
ネジ込み式管端防食継手 エルボ ５０（露出用）
SGP-VD ５０×０．５０
PE直管
PE直管
PE直管
補修弁 75 L=100 (RF)
浅埋用消火栓 単口 ７５×６５
短管1号 DIP NS １００ （GF）
浅埋用ソフトシール仕切弁（受-挿） NS ７５
大津市○○町
大津市○○町
○○○○○○工事
○○○○
○○
○○
1:500 1:100
1
1
A３
平面図・詳細図・断面図・オフセット図
○○○○課
○○○○工事店
１２３
１
A
○○○
乙切管 DIP （１） NS ７５×１．０
L
N
0.40
1.00
L
H=1.00
H=１．２０
ネジ込み式管端防食継手 エルボ ５０（埋設用）
0.6
L N
H=1.２０
H=1.２０
フランジ蓋 ７５
H
ライナー表示
1.10
1.40
0.70
H=1.20
H=1.20
H=1.00
Ｂ
C
伏越部
甲切管 DIP （１） NS ７５×１．５０
甲切管 DIP （１） NS ７５×１．００
曲管 DIP NS ４５°７５ ×４
オフセット図 D
Ｓ
4.52
3.62
5.50
6.30
6.20
6.30
オフセット図 Ａ
4.50
3.00
1.00
E部 仕切弁断面図
G.L
0.40
上水フランジ７５×５０
SGPΦ５０プラグ
B部 オフセット図
浅埋用ソフトシール仕切弁（受-挿） NS ７５
G.L
0.30
側溝
0.90
0.90
C 伏越部詳細図
0.70
1.１0
オフセット詳細図 フリースケール

## 引込管台帳（取出１）
平 面 図
図面番号
水栓番号
ご使用番号
住 所
氏 名
竣工年月日
課担当者名
施工業者名
資格者名
断 面 図
立 面 図
２００９年
月
日
管種・口径
接合方法
道路種別
給水方式
占用先
竣工図番号
図面内番号
水道引込管台帳
真野一丁目1番 ⑨号地
0000開発
0000課 00000
０４６
１
B
⑨
12
12
様式２
PP 20
金属継手
市道
大津市路政課
直結給水
大津太郎
滋賀設備
０４６
１B
１
⑨
⑧
⑦
⑥
⑤
④
PE EF 50
9.00
1.50
1.20
PP 20
PE EF 50
サドル付分水栓 ５０×２０
分止水栓ソケット ２０
PP ２０ ×３．５０
盗水防止型ボール式直結止水栓 ２０
PP用 ６０°ロングベンド ２０
N
畑
0.80
０．８
4.90
７．００
0.80
W PE EF ５０
G PE ８０
⑨
④
可能な限り、舗装厚・留意事項等を記入

## 引込管台帳 (取出２）
平 面 図
図面番号
水栓番号
ご使用番号
住 所
氏 名
竣工年月日
課担当者名
施工業者名
資格者名
断 面 図
立 面 図
２００９年
月
日
管種・口径
接合方法
道路種別
給水方式
占用先
竣工図番号
図面内番号
水道引込管台帳
真野一丁目1番 ⑦号地
0000開発
0000課 00000
０４６
１
B
⑦
12
12
様式２
PP 20
金属継手
市道
大津市路政課
直結給水
大津太郎
滋賀設備
０４６
１B
１
⑧
⑦
⑥
⑤
PE EF 50
PP 20
1.00
0.50
5.00
1.40
1.50
N
畑
0.82
０．８０
4.90
７．００
0.80
⑦
⑥
PE EF 50
PP ２０ ×４．３０
サドル付分水栓 ５０×２０
分止水栓ソケット ２０
盗水防止型ボール式直結止水栓 ２０
PP用 60゜ロングベンド ２０
可能な限り、舗装厚・留意事項等を記入

## 引込管台帳 (切替）
平 面 図
図面番号
水栓番号
ご使用番号
住 所
氏 名
竣工年月日
課担当者名
施工業者名
資格者名
断 面 図
立 面 図
２００９年
月
日
管種・口径
接合方法
道路種別
給水方式
占用先
竣工図番号
図面内番号
水道引込管台帳
真野一丁目1番２号
大津花子
0000課 00000
０４６
１
B
②
12
12
様式２
PP 20
金属継手
市道（歩道部）
大津市路政課
直結給水
大津太郎
滋賀設備
０４６
１B
１
N
000000
0000
0000
0.85
0.80
3.00
6.50
0.80
②
歩道部
車道部
1-2
大津花子
DIP NS ７５
PP ２０ ×４．３０
サドル付分水栓 ７５×２０
分止水栓ソケット ２０
HIVP TS異形ソケット ２０×１３
PP金属継手 塩ビ用ソケット ２０
HIVP 塩ビ用 ガイドナット ２０
既設管 HI １３
給水管撤去
サドル分水栓
キャップ止メ
２．６０
③
DIP NS ７５
②
①
H
S
20×（１３）
8.55
1.10
2.00
1-2
大津花子
1-1
1-3
大津太郎
滋賀アパート
給水管撤去
キャップ止メ
可能な限り、舗装厚・留意事項等を記入

## 制水弁台帳（新規）
| 水道 |  | 制水弁台帳
様式３
平面図（三点取り） |  | 図面 | 46 |  |  | 2 |  |  | Ｂ |  | バルブ |  |  |  | 50
ｍｍ
|  | 番号 | [8 empty] | 口径
|  | 設備 | Ｖ |  |  | ００1 |  |  |  |  | 系統 | ・有り |  |  |  | ・無し
－
|  | 番号 | [8 empty] | フラグ
|  | 竣工図 | 46 |  |  | ２Ｂ |  |  | 1 |  | 竣工
[5 empty] | － |  |  | － |  |  |  | 西暦 | 2009 |  | 年 | 12 | 月 |  | 1 | 日
|  | 番号 | [8 empty] | 年月日
|  | 設置 |  |  |  | 町 |  |  | 番地 |  | 道路 | ・市道 |  | ・県道 |  | ・国道 |  | ・里道
|  | 場所 | 真野一 | 丁目 | 1 |  | 番 | ④号地前 |  | 号 | 種別 | ・私道 |  | ・他（ | [5 empty] | ）
|  | 商品 | ＰＥ挿し口付きソフトシール仕切弁 | [7 empty] | 歩車 | ・歩道 |  |  | ・車道 |  |  | ・その他
|  | 名称 | [8 empty] | 道別 | ・不明、未分類 | [7 empty] | ）
|  | 製造 | （株）０００機工製作所 | [7 empty] | 回転 | ・左開き |  |  | ・右開き
|  | 業者 | [8 empty] | 方向 | ・他（ | [7 empty] | ）
|  | 製造年 |  |  | 2009 | [5 empty] | バルブ | ・全開 |  |  | ・全閉 |  |  | ・１/４開
|  |  | 西暦 | [6 empty] | 年
[11 empty] | 開度 | ・１/８開 |  |  | ・他（ |  |  |  |  | ）
|  | プロテクタ | 00式・００コンクリート製・００レジンコンクリート製 ００樹脂製等を記入する | [7 empty] | 設置 | ・直埋 |  |  | ・人孔 |  |  | ・露出
|  | 名称 | [8 empty] | 形態 | ・架空 |  |  | ・他（ |  |  |  |  | ）
|  | 管区分 | ・配水 | ・取水 |  | ・導水 |  | ・送水 |  |  | プロテクタ | ・マル２４ |  |  | ・マル２５ |  |  | ・マル３２
|  |  | ・給水 |  |  | ・他（ |  |  |  | ） | 呼径 | ・マル３５ |  |  | ・他（ |  |  |  |  | ）
|  | 種類 | ・仕切弁 | ・ストップ弁 |  |  | ・バタフライ弁 |  |  |  | 起工 | ・新設 |  |  |  | ・変更
|  |  | ・ストッパー弁 |  | ・スリース弁 |  |  | ・他（ |  | ） | 理由 | ・ボックスのみ |  |  |  | ・その他（ |  |  |  | ）
詳細図（立面図） | [10 empty] | 施工 | 000設備
業者
[11 empty] | 担当 | 大津太郎（施工業者の担当者名を記入）
者名
[11 empty] | メモ | 可能な限り、舗装厚・留意事項等を記入
＊継足ロッドを使用した場合は図示すること。
DIP A 100
PE EF 50
１－２
大津花子
１－３
滋賀アパート
1.50
6.50
5.00
④号地
⑨号地
N
２４Ａ
Ｂ３
Ｂ２０
Ｃ３０
スラブ 60
Ｈ＝０．６３
ＰＥ ＥＦ ５０
Ｈ＝０．９０

## 制水弁台帳 （BOXのみ）
| 水道 |  | 制水弁台帳
様式３
平面図（三点取り） |  | 図面 | 46 |  |  | 2 |  |  | Ｂ |  | バルブ |  |  |  | 50
ｍｍ
|  | 番号 | [8 empty] | 口径
|  | 設備 | Ｖ |  |  | ００1 |  |  | ＊既存のプレートNOを記載すること |  | 系統 | ・有り |  |  |  | ・無し
－
|  | 番号 | [8 empty] | フラグ
|  | 竣工図 | [8 empty] | 竣工
[5 empty] | － |  |  | － |  |  |  | 西暦 | 2009 |  | 年 | 12 | 月 |  | 1 | 日
|  | 番号 | [8 empty] | 年月日
|  | 設置 |  |  |  | 町 |  |  | 番地 |  | 道路 | ・市道 |  | ・県道 |  | ・国道 |  | ・里道
|  | 場所 | 真野一 | 丁目 | 1 |  | 番 | ④号地前 |  | 号 | 種別 | ・私道 |  | ・他（ | [5 empty] | ）
|  | 商品 | ソフトシール仕切弁 | [7 empty] | 歩車 | ・歩道 |  |  | ・車道 |  |  | ・その他
|  | 名称 | [8 empty] | 道別 | ・不明、未分類 | [7 empty] | ）
|  | 製造 | [8 empty] | 回転 | ・左開き |  |  | ・右開き
|  | 業者 | [8 empty] | 方向 | ・他（ | [7 empty] | ）
|  | 製造年 | [8 empty] | バルブ | ・全開 |  |  | ・全閉 |  |  | ・１/４開
|  |  | 西暦 | [6 empty] | 年
[11 empty] | 開度 | ・１/８開 |  |  | ・他（ |  |  |  |  | ）
|  | プロテクタ | 00式・００コンクリート製・００レジンコンクリート製 ００樹脂製等を記入する | [7 empty] | 設置 | ・直埋 |  |  | ・人孔 |  |  | ・露出
|  | 名称 | [8 empty] | 形態 | ・架空 |  |  | ・他（ |  |  |  |  | ）
|  | 管区分 | ・配水 | ・取水 |  | ・導水 |  | ・送水 |  |  | プロテクタ | ・マル２４ |  |  | ・マル２５ |  |  | ・マル３２
|  |  | ・給水 |  |  | ・他（ |  |  |  | ） | 呼径 | ・マル３５ |  |  | ・他（ |  |  |  |  | ）
|  | 種類 | ・仕切弁 | ・ストップ弁 |  |  | ・バタフライ弁 |  |  |  | 起工 | ・新設 |  |  |  | ・変更
|  |  | ・ストッパー弁 |  | ・スリース弁 |  |  | ・他（ |  | ） | 理由 | ・ボックスのみ |  |  |  | ・その他（ |  |  |  | ）
詳細図（立面図） | [10 empty] | 施工 | 000設備
業者
[11 empty] | 担当 | 大津太郎（施工業者の担当者名を記入）
者名
[11 empty] | メモ | 可能な限り、舗装厚・留意事項等を記入
＊継足ロッドを使用した場合は図示すること。
DIP A 100
PE EF 50
１－２
大津花子
１－３
滋賀アパート
1.50
6.50
5.00
④号地
⑨号地
N
２４Ａ 既存を使用
Ｂ３
Ｂ２０ 既存を使用
Ｃ３０
スラブ 60 既存を使用
Ｈ＝０．６３
ＰＥ ＥＦ ５０
Ｈ＝０．９０

## 泥吐弁台帳
| 水道 | 泥吐弁台帳
様式４
平面図（三点取り） |  |  | 図面 | 46 |  |  |  | 2 |  |  | Ｂ
番号
|  |  | 設備 | Ｄ |  |  |  | ００1
－
番号
|  |  | 竣工図 | 46 |  |  |  | ２Ｂ |  |  | 1
[7 empty] | － |  |  | －
番号
|  |  | 設置 |  |  |  |  | 町 |  |  | 番地
|  |  | 場所 | 真野一 |  | 丁目 | 1 |  | 番 | 3 | 号宅前
|  |  | 商品 | ＰＥ挿し口付きソフトシール仕切弁
名称
|  |  | 製造 | （株）０００機工製作所
業者
|  |  | 製造年 |  |  |  | 2009
|  |  |  | 西暦 | [7 empty] | 年
|  |  | 種類 | ・仕切弁 |  |  | ・スリース弁 |  |  | ・ストップ弁
|  |  |  | ・他（ | [7 empty] | ）
|  |  | バルブ |  |  |  | 75
ｍｍ
口径
竣工
|  |  |  | 西暦 | 2009 |  | 年 | 12 | 月 |  | 1 | 日
年月日
詳細図（立面図） |  |  | 道路 | ・市道 |  | ・県道 |  | ・国道 |  | ・里道
|  |  | 種別 | ・私道 |  | ・他（ | [5 empty] | ）
|  |  | 歩車 | ・歩道 |  |  | ・車道 |  |  | ・その他
|  |  | 道別 | ・不明、未分類 | [7 empty] | ）
|  |  | 回転 | ・左開き |  |  | ・右開き
|  |  | 方向 | ・他（ | [7 empty] | ）
|  |  | プロテクタ | ・マル２４ |  |  | ・マル２５ |  |  | ・マル３２
|  |  | 呼径 | ・マル３５ |  |  | ・他（ |  |  |  |  | ）
|  |  | プロテクタ | 00式・００コンクリート製・００レジンコンクリート製 ００樹脂製等を記入する
名称
|  |  | 施工 | 000設備
業者
|  |  | 担当 | 大津太郎（施工業者の担当者名を記入）
者名
|  |  | メモ | 可能な限り、舗装厚・留意事項等を記入
N
滋賀アパート
１－３
大津花子
１－２
1.50
1.00
1.40
DIP NS 75
国道１６１号
至○○⇔至○○
鉄蓋２５Ａ
調整リング３０
Ｂ２００
Ｃ３００
スラブ 60
Ｈ＝０．５１
DIP NS ７５
A１５０
Ｂ３００
継ぎ足しロット（SUS）Ｌ＝３００
Ｈ＝１．２５

## 逆止弁台帳
| 水道 | 逆止弁台帳
様式５
平面図（三点取り） |  |  | 図面 | 46 |  |  |  | 2 |  |  | Ｂ
番号
|  |  | 設備 | Ｃ |  |  |  | ００1
－
番号
|  |  | 竣工図 | 46 |  |  |  | ２Ｂ |  |  | 1
[7 empty] | － |  |  | －
番号
|  |  | 設置 |  |  |  |  | 町 |  |  | 番地
|  |  | 場所 | 真野一 |  | 丁目 | 1 |  | 番 | 1 |  | 号
|  |  | 商品 | 逆流防止○○スイング弁
名称
|  |  | 製造 | （株）０００機工製作所
業者
|  |  | 製造年 |  |  |  | 2009
|  |  |  | 西暦 | [7 empty] | 年
|  |  | 種類 | ・スイング |  |  | ・リフト |  |  | ・バタフライ
|  |  |  | ・他（ | [7 empty] | ）
|  |  | 逆止弁 | 100
ｍｍ
口径
竣工
|  |  |  | 西暦 | 2009 |  | 年 | 12 | 月 |  | 1 | 日
年月日
詳細図（立面図） |  |  | 道路 | ・市道 |  | ・県道 |  | ・国道 |  | ・里道
|  |  | 種別 | ・私道 |  | ・他（ | [5 empty] | ）
|  |  | 歩車 | ・歩道 |  |  | ・車道 |  |  | ・その他
|  |  | 道別 | ・不明、未分類 | [7 empty] | ）
|  |  | プロテクタ | ・カク（ |  | 460 |  | ｃｍ× |  | 670 |  | ）
|  |  | 呼径 | ・マル（ |  |  |  | ｃｍ） | ・他（ |  |  | ）
|  |  | プロテクタ | 00式・００コンクリート製・００レジンコンクリート製 ００樹脂製等を記入する
名称
|  |  | 起工 | ・新設 |  | ・変更
|  |  | 理由 | ・ボックスのみ |  |  |  | ・その他（ |  |  |  | ）
|  |  | 施工 | 000設備
業者
|  |  | 担当 | 大津太郎（施工業者の担当者名を記入）
者名
|  |  | メモ | 可能な限り、舗装厚・留意事項等を記入
N
6.50
電柱
1.00
3.25
大津公園トイレ
月極駐車場
流水方向⇒
○○アパート
２－２
１－１
３－１
DIP NS １００
鉄蓋角４６×６７
Ｂ２０
Ｃ20
スラブ 100
DIP NS １００
Ｂ２０
調整リングＢ３
Ｈ＝０．７７
Ｈ＝１．００
流水方向⇒

## 減圧弁台帳
| 水道 | 減圧弁台帳
様式６
平面図（三点取り） |  |  | 図面 | 46 |  |  |  | 2 |  |  | Ｂ
番号
|  |  | 設備 | Ｒ |  |  |  | ００1
－
番号
|  |  | 竣工図 | 46 |  |  |  | ２Ｂ |  |  | 1
[7 empty] | － |  |  | －
番号
|  |  | 設置 |  |  |  |  | 町 |  |  | 番地
|  |  | 場所 | 真野一 |  | 丁目 | 3 |  | 番 | 3号宅横 |  | 号
|  |  | 商品 | AK-1000(○○減圧弁）
名称
|  |  | 製造 | （株）０００機工製作所
業者
|  |  | 製造年 |  |  |  | 2009
|  |  |  | 西暦 | [7 empty] | 年
|  |  | 種類 | ・直動ピストン |  |  | ・直動ダイヤフラム |  |  | ・パイロットピストン
|  |  |  | ・パイロットダイヤフラム |  |  |  | ・他（ |  |  |  | ）
|  |  | 減圧弁 | 100
ｍｍ
口径
|  |  | 設定圧 | 一次 | 7 |  |  |  | 二次 | 4.5
[7 empty] | Mpa |  |  |  |  | Mpa
詳細図（立面図） |  |  | 竣工
|  |  |  | 西暦 | 2009 |  | 年 | 12 | 月 |  | 1 | 日
年月日
|  |  | 道路 | ・市道 |  | ・県道 |  | ・国道 |  | ・里道
|  |  | 種別 | ・私道 |  | ・他（ | [5 empty] | ）
|  |  | 歩車 | ・歩道 |  |  | ・車道 |  |  | ・その他
|  |  | 道別 | ・不明、未分類 | [7 empty] | ）
|  |  | プロテクタ | ・カク（ |  | 60 |  | ｃｍ× |  | 90 |  | ）
|  |  | 呼径 | ・マル（ |  |  |  | ｃｍ） | ・他（ |  |  | ）
|  |  | プロテクタ | 00式・００コンクリート製・００レジンコンクリート製 ００樹脂製等を記入する
名称
|  |  | ストレーナー |  |  |  | バイパス
|  |  |  | ・有り ・無し |  |  |  |  | ・有り ・無し
|  |  | 起工 | ・新設 |  | ・変更
|  |  | 理由 | ・ボックスのみ |  |  |  | ・他（ |  |  |  | ）
|  |  | 施工 | 000設備
業者
|  |  | 担当 | 大津太郎（施工業者の担当者名を記入）
者名
|  |  | メモ | 可能な限り、舗装厚・留意事項等を記入
N
○○酒店
３－３
○○商店
３－４
1.00
3.30
2.60
DIP NS １００
DIP NS１００
E
１次側
２次側
流水方向⇒
枕 コンクリートブロック
鉄蓋Ａ○○×○○
調整リング５０
Ｂ○○
C○○
DIP NS １００
Ｈ＝１．００
R
減圧弁
伸縮管
ストレーナ
流水方向⇒
Ｈ＝０．２０
L＝０．９０
L＝１．９０
Ｈ＝１．４０

## 空気弁台帳
| 水道 | 空気弁台帳
様式７
平面図（三点取り） |  |  | 図面 | 46 |  |  |  | 2 |  |  | Ｂ
番号
|  |  | 設備 | A |  |  |  | ００1
－
番号
|  |  | 竣工図 | 46 |  |  |  | ２Ｂ |  |  | 1
[7 empty] | － |  |  | －
番号
|  |  | 設置 |  |  |  |  | 町 |  |  | 番地
|  |  | 場所 | 真野一 |  | 丁目 | 1 |  | 番 | 3 |  | 号
|  |  | 商品 | 水道用急速空気弁凍結破損防止形○○○○
名称
|  |  | 製造 | （株）○○製作所
業者
|  |  | 製造年 |  |  |  | 2009
|  |  |  | 西暦 | [7 empty] | 年
|  |  | 種類 | ・急速 |  |  | ・単口 |  |  | ・双口
|  |  |  | ・凍結防止 |  |  | ・他（ |  |  |  |  | ）
|  |  | 空気弁 | 注意：弁体の首の部分の口径を記載すること |  |  |  |  | 75
ｍｍ
口径
竣工
|  |  |  | 西暦 | 2009 |  | 年 | 12 | 月 |  | 1 | 日
年月日
詳細図（立面図） |  |  | 道路 | ・市道 |  | ・県道 |  | ・国道 |  | ・里道
|  |  | 種別 | ・私道 |  | ・他（ | [5 empty] | ）
|  |  | 歩車 | ・歩道 |  |  | ・車道 |  |  | ・その他
|  |  | 道別 | ・不明、未分類 | [7 empty] | ）
|  |  | プロテクタ | ・カク（３５×４５） |  |  |  |  | ・マル（ ５０ ）
|  |  | 呼径 | ・他（ | [7 empty] | ）
|  |  | プロテクタ | 00式・００コンクリート製・００レジンコンクリート製・００樹脂製等を記入する。露出の場合は、記入の必要無し
名称
|  |  | 設置 | ・直埋 |  |  | ・人孔 |  |  | ・露出
|  |  | 形態 | ・架空 |  |  | ・他（ |  |  |  |  | ）
|  |  | 施工 | 000設備
業者
|  |  | 担当 | 大津太郎（施工業者の担当者名を記入）
者名
|  |  | メモ | 可能な限り、舗装厚・留意事項等を記入
N
滋賀一太郎
３－３
大津花
３－４
0.80
2.10
１.60
DIP NS １５０
大津○○
３－６
琵琶湖商店
３－８
鉄蓋５０
Ｂ２０
Ｃ２０
スラブ ４０
ＤＩＰ ＮＳ １５０
A２０
調整リング５
Ｈ＝０．２０
Ｈ＝１．００
両フランジ短管（GF）
L=３００

## 消火栓台帳
| 水道 | 消火栓台帳
様式８
平面図（三点取り） |  |  | 図面 | 46 |  |  |  | 2 |  |  | Ｂ
番号
|  |  | 設備 | Ｈ |  |  |  | ００1
－
番号
|  |  | 竣工図 | 46 |  |  |  | ２Ｂ |  |  | 1
[7 empty] | － |  |  | －
番号
|  |  | 設置 |  |  |  |  | 町 |  |  | 番地
|  |  | 場所 | 真野一 |  | 丁目 | 3 |  | 番 | 2 |  | 号
|  |  | 商品 | 水道用地下式消火栓○○○○（浅層埋設対応）
名称
|  |  | 製造 | （株）０００機工製作所
業者
|  |  | 製造年 |  |  |  | 2009
|  |  |  | 西暦 | [7 empty] | 年
|  |  | 種類 | ・単口 |  |  | ・双口 |  |  | ・空気弁付
|  |  |  | ・他（ | [7 empty] | ）
|  |  | 消火栓 | ７５ × 65
ｍｍ
口径
補修弁
・無し ・有り
有無
詳細図（立面図） |  |  | 竣工
|  |  |  | 西暦 | 2009 |  | 年 | 12 | 月 |  | 1 | 日
年月日
|  |  | 道路 | ・市道 |  | ・県道 |  | ・国道 |  | ・里道
|  |  | 種別 | ・私道 |  | ・他（ | [5 empty] | ）
|  |  | 歩車 | ・歩道 |  |  | ・車道 |  |  | ・その他
|  |  | 道別 | ・不明、未分類 | [7 empty] | ）
|  |  | プロテクタ | ・カク（３５×４５） |  |  |  |  | ・カク（４７×６７）
|  |  | 呼径 | ・他（ | [7 empty] | ）
|  |  | 回 転 | ・左開 ・右開 |  |  |  |  | ・他( ）
方 向
|  |  | プロテクタ | 00式・００コンクリート製・００レジンコンクリート製 ００樹脂製等を記入する
名称
|  |  | 設置 | ・人孔 |  |  | ・直埋 |  |  | ・露出
|  |  | 形態 | ・架空 |  |  | ・他（ |  |  |  |  | ）
|  |  | 起工 | ・新設 |  | ・変更
|  |  | 理由 | ・ボックスのみ |  |  |  | ・他（ |  |  |  | ）
|  |  | 施工 | 000設備
業者
|  |  | 担当 | 大津太郎（施工業者の担当者名を記入）
可能な限り、舗装厚・留意事項等を記入
者名
N
A２０ 鉄蓋角３５×４５
Ｂ２０
Ｃ２０
スラブ ８０
DIP NS ７５
B３
B１０
Ｈ＝０．９０
Ｈ＝０．３７
両フランジ短管（GF）
L=３００
滋賀一太郎
3－1
植樹
４．３２
１．１０
２．５０
DIP NS 75
大津○○
3－3
大津 花
３－２
県道 ○○○線
至○○⇔至○○

## 貯水槽台帳
| 水道 | 貯水槽台帳
様式９
平面図（三点取り） |  |  | 図面 | 46 |  |  |  | 2 |  |  | Ｂ
番号
|  |  | 設備 | 受 |  |  |  | ００1
－
番号
|  |  | 設置 |  |  |  |  | 町 |  |  | 番地
|  |  | 場所 | 真野一 |  | 丁目 | 1 |  | 番 | 5 |  | 号
|  |  | 水栓 | 代表 |  |  | 123456
番号
|  |  | 使用 | 代表 | 台帳 |  |  |  | カード
[5 empty] | 1234 |  |  |  | 5678他
番号
|  |  | 顧客名 | ○○○○マンション
建物名
貯水槽
構造
高置槽
構造
|  |  | 受水槽 | 1 | [6 empty] | 基
設置数
|  |  | 高置槽 | 0 | [6 empty] | 基
設置数
詳細図（立面図） |  |  | 貯水槽 | 8 |  | ㎥ | 有 効 |  | 6.4 |  |  | ㎥
|  |  | 容量 |  |  |  | 容 量
|  |  | 高置槽 | 0 | [6 empty] | ㎥
容量
竣工
|  |  |  | 西暦 | 2009 |  | 年 | 12 | 月 |  | 1 | 日
年月日
|  |  | 受水槽 | ・建築物の内部 |  |  | ・建築物の外部の地下
|  |  | 設置形 | ・建築物の外部の地上 |  |  |  | ・その他（ ）
|  |  | 高置槽 | ・建築物の内部 |  |  | ・建築物の屋上
|  |  | 設置形 | ・建築物の外部の地上 |  |  |  | ・その他（ ）
|  |  | 受水槽 | 大津太郎
所有者
|  |  | 受水槽 | 滋賀県大津市○○町○丁目○○番○○号
管理者
|  |  | 管理者 | （株）○○○○メンテナンス
氏名
|  |  | 管理者 | 滋賀県大津市○○町○丁目○○番○○号
住所
|  |  | 管理者 | ０７７－１２３－１２３４
ＴＥＬ
・鉄筋コンクリート ・鋼板 ・ステンレス鋼板
・鉄筋コンクリート ・鋼板 ・ステンレス鋼板
・強化プラスチック ・他（ ）
・強化プラスチック ・他（ ）
１番４号
滋賀ロイヤル
アパート
1-6
大津太朗宅
１－５
○○○○マンション
N
オーバーフロー管Φ75
P
H.W.L
ハイウォーター
吐水口φ２０（ボールタップ）
0.80
0.15
1.00
流入管Φ50
流出⇒ブースターポンプ
流入⇒
スリースバルブΦ５０
ストレ-ナ-Φ５０

## （水道）防食設備台帳
| 水道 | 防食設備台帳
様式１０
平面図（三点取り） |  |  | 図面 | 46 |  |  |  | 2 |  |  | Ｂ
番号
|  |  | 設備 | T |  |  |  | ００1
－
番号
|  |  | 竣工図 | 46 |  |  |  | ２Ｂ |  |  | 1
[7 empty] | － |  |  | －
番号
|  |  | 設置 |  |  |  |  | 町 |  |  | 番地
|  |  | 場所 | 真野一 |  | 丁目 | 1 |  | 番 | 1号横 |  | 号
|  |  | 商品 | マグネシウム陽極（○○－○形） 等
名称
|  |  | 製造 | （株）０００工業
業者
|  |  | 製造年 |  |  |  | 2009
|  |  |  | 西暦 | [7 empty] | 年
|  |  | 管区分 | ・配水 |  | ・取水 |  | ・導水 |  | ・送水
|  |  |  | ・給水 |  |  |  | ・他（ |  |  |  | ）
|  |  | 設備 | ・流電 |  | ・ボンド |  | ・排流 |  | ・測定
|  |  | 種類 | ･短絡 |  | ・絶縁 |  | ・他（ |  |  |  | ）
|  |  | 防食 | ・未防食 |  | ・絶縁 |  | ・流電 |  | ・絶縁＋流電
|  |  | 措置 | ･電気防食法（流電陽極） |  |  |  | ・その他 |  | ・不明
詳細図（立面図） |  |  | 竣工
|  |  |  | 西暦 | 2009 |  | 年 | 12 | 月 |  | 1 | 日
年月日
|  |  | 道路 | ・市道 |  | ・県道 |  | ・国道 |  | ・里道
|  |  | 種別 | ・私道 |  | ・他（ | [5 empty] | ）
|  |  | 歩車 | ・歩道 |  |  | ・車道 |  |  | ・その他
|  |  | 道別 | ・不明、未分類 | [7 empty] | ）
|  |  | プロテクタ | ・カク（ |  |  |  | ｃｍ× |  |  |  | ）
|  |  | 呼径 | ・マル（ |  | 24 |  | ｃｍ） | ・他（ |  |  | ）
|  |  | プロテクタ | 00式・００コンクリート製・００レジンコンクリート製 ００樹脂製等を記入する
名称
|  |  | 短絡 | ･短絡 |  | ・絶縁 |  | ・ボンド接続 |  |  | ・測定
|  |  | 区分 | ・他（ | [7 empty] | ）
|  |  | 起工 | ・新設 |  | ・変更
|  |  | 理由 | ・ボックスのみ |  |  |  | ・他（ |  |  |  | ）
|  |  | 施工 | 000設備
業者
|  |  | 担当 | 大津太郎（施工業者の担当者名を記入）
者名
|  |  | メモ | 可能な限り、舗装厚・留意事項等を記入
マグネシウム
２４Ａ
Ｂ３
Ｂ２０
Ｃ３０
スラブ 60
Ｈ＝０．１５
Ｈ＝０．９５
鞘菅VUΦ50
DIP NS １５０
Ｈ＝０．８０
電流陽極
アノード
結線
結線の状態詳細図
防食テープ巻き
N
１番1号
○○○小学校正門前
1.82
1.73
2.50
堅田駅至
おごと温泉駅至
２番２号
コンビ二
E
DIP NS １５０

## （水道）架管台帳
| 水道 |  | 架管台帳
様式１１
平面図（三点取り） |  | 図面 | 46 |  |  | 2 |  |  | Ｂ |  | 河川名 | ○○○川
番号
|  | 設備 | 架 |  |  | ００1 |  |  |  |  | 空気弁 | ・無し |  |  | ・有り
－
|  | 番号 | [8 empty] | 有無 | ・他（ | [7 empty] | ）
|  | 竣工図 | 46 |  |  | ２Ｂ |  |  | 1 |  |  | 西暦 |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日
[5 empty] | － |  |  | － |  |  | 塗装日
番号
|  | 設置 |  |  |  | 町 |  |  | 番地 |  | 竣工
[12 empty] | 西暦 | 2009 |  | 年 | 12 | 月 |  | 1 | 日
|  | 場所 | 真野一 | 丁目 | 1 |  | 番 | 7 |  | 号 | 年月日
|  | 管区分 | ・配水 | ・取水 |  | ・導水 |  | ・送水 |  |  | 占用先 | ・市道路管理 |  |  | ・草津 |  | ・堅田 |  | ・琵琶湖
|  |  | ・給水 | ・排水 |  | ・他（ |  |  |  | ） |  | ・大津土木 |  |  | ・市河川下水道 |  |  | ・他（ |  | ）
|  | 管種 | ・ＮＣＰ | ・ＳＵＳ |  | ・ＶＬＰ |  | ・ＤＩＰ |  |  | 占用先 | 滋賀県知事
|  |  |  | ・他（ | [5 empty] | ） | 詳細
|  | 接合 | ・溶接 | ・ネジ |  | ・フランジ |  | ・ＮＳ形 |  |  | 許可 |  | 滋賀県指令大土第１２３－１２３号
|  | 方法 | ・Ｋ形 | ･ＳⅡ |  | ・他（ |  |  |  | ） | ＮＯ．
|  | 口径 | 100 |  |  | 架 管 |  | 12.00 |  |  | 占用 | 自
[5 empty] | ｍｍ |  |  |  |  | ｍ
[6 empty] | 延 長 | [5 empty] | 西暦 | 2009 |  | 年 | 12 | 月 |  | 1 | 日
|  | 架管 | ・専用橋 |  | ・共用橋 |  |  | ・添架管 |  |  | 期間 | 至
|  | 形式 | ・単独橋脚有 |  | ・他（ |  |  |  |  | ） |  | 西暦 | 2013 |  | 年 | 3 | 月 |  | 31 | 日
|  | 橋名 | ○○○橋 | [7 empty] | 占用
[12 empty] | ・有り |  |  | ・無し
表示板
詳細図（立面図） | [10 empty] | 占用 | 18.9 | [6 empty] | ｍ
延長
[11 empty] | 外面 | ・無し |  | ・ナイロン |  | ・エポキシ |  | ・塩化ビニル
[11 empty] | 被覆 | ・ポリエチレン |  |  | ・他（ |  |  |  |  | ）
[11 empty] | 内面 | ・無し |  | ・ナイロン |  | ・エポキシ |  | ・塩化ビニル
[11 empty] | 被覆 | ・ポリエチレン |  |  | ・モルタル |  | ・他（ |  |  | ）
[11 empty] | 伸縮 | ・無し |  |  | ・伸縮継手 |  |  | ・可とう配管
[11 empty] | 吸収 | ・伸縮＋可とう |  |  | ・他（ |  |  |  |  | ）
[11 empty] | 歩行 | ・無し |  |  | ・有り
[11 empty] | 防止柵 | ・その他（ | [7 empty] | ）
[11 empty] | 起工 | ・新設 |  | ・改造（一部切替） |  |  |  | ・修繕
[11 empty] | 理由 | ・外面塗復装のみ |  |  |  | ・他（ |  |  |  | ）
[11 empty] | 施工 | 000設備
業者
[11 empty] | 担当 | 大津太郎（施工業者の担当者名を記入）
者名
[11 empty] | メモ | 可能な限り、留意事項等を記入
歩行防止策
保護コンクリート
伸縮管継手
伸縮管継手
急速空気弁Φ７５
保護コンクリート
歩行防止策
H.W.L 2.15m
L=4.50m
0.80
0.50
2.20
10.10
0.60
2.20
2.80
10.90
2.70
N
大津川
河川区域
保全区域
保全区域
10.90ｍ
5.00ｍ
5.00ｍ
3.00ｍ
4.00ｍ
○○○駅至
左岸側
右岸側
急速空気弁

## その他の設備台帳
| 水道 | その他設備台帳
様式
平面図（三点取り） |  |  | 図面 | 46 |  |  |  | 2 |  |  | Ｂ
番号
|  |  | 設備 | S |  |  |  | ００1
－
番号
|  |  | 竣工図 | 46 |  |  |  | ２Ｂ |  |  | 1
[7 empty] | － |  |  | －
番号
|  |  | 設置 |  |  |  |  | 町 |  |  | 番地
|  |  | 場所 | 真野一 |  | 丁目 | 1 |  | 番 | 1号 |  | 号
|  |  | 商品 | 電磁流量計（○○－○○）
名称
|  |  | 製造 | （株）○○○○
業者
|  |  | 製造年 |  |  |  | 2009
|  |  |  | 西暦 | [7 empty] | 年
|  |  | 種類 | ・流量計 |  |  | ・定流量弁 |  |  | ・緊急遮断弁
|  |  |  | ・メーター |  |  | ・他（ |  |  |  |  | ）
|  |  | 口径 | 100
ｍｍ
竣工
|  |  |  | 西暦 | 2009 |  | 年 | 12 | 月 |  | 1 | 日
年月日
詳細図（立面図） |  |  | 道路 | ・市道 |  | ・県道 |  | ・国道 |  | ・里道
|  |  | 種別 | ・私道 |  | ・他（ |  | 宅地（場内） |  |  |  | ）
|  |  | 歩車 | ・歩道 |  |  | ・車道 |  |  | ・その他
|  |  | 道別 | ・不明、未分類 |  |  | ・他（ |  | 場内 |  |  | ）
|  |  | プロテクタ | ・カク（３５×４５） |  |  |  |  | ・マル（ ）
|  |  | 呼径 | ・他（ |  | １号マンホール６０ | [5 empty] | ）
|  |  | プロテクタ | 00式・００コンクリート製・００レジンコンクリート製 ００樹脂製等を記入する
名称
|  |  | 設置 | ・直埋 |  |  | ・人孔 |  |  | ・露出
|  |  | 形態 | ・架空 |  |  | ・他（ |  |  |  |  | ）
|  |  | 施工 | 000設備
業者
|  |  | 担当 | 大津太郎（施工業者の担当者名を記入）
者名
|  |  | メモ | 可能な限り、舗装厚・留意事項等を記入
１１００
N
DIP NS １００
DIP NS１００
流水方向(配水管）⇒
(送水管）流水方向
9.95
5.00
8.02
○○配水地
○○川
○○橋
斜壁５９
管取付壁９０
鉄蓋丸６０
調整モルタル
調整リング１０
底版H＝１４
栗石１５
３００
枕 コンクリートブロック
１０００
１２００
１９１０
NS 短管1号 １００
電磁流量計 １００
伸縮管１００×３５０L ±５０
１１００
８２０
６００
流水方向⇒
タップ
９００
200
DIP NS １００

## 配管情報図
|  |  |  | 課 長 | 課長補佐 | 係 長 | 合 議 | 担 当
様式１２
担 当 課
平面図 |  | 位置図
|  | 図面番号 | 123 |  | 1D
|  | 設置場所 | 大津市 | 真野二丁目1番○○号付近
|  | 竣工日 | 西暦 | 2009 | 年 １ | 月 １ | 日
|  | 起工理由 | ・修繕 | ・移設 | ・他 （ |  |  | ）
|  | 管口径 | Φ | 50 | mm | 管延長 | 1.2 | mm
|  | 管 種 | HIVP |  |  | 接合方法 | TS
|  | 道路区分 | ・国道 ・県道 ・市道 ･私道
|  | 占用先 | 大津市路政課
|  | 事業区分 | ・上水道 ・簡易水道（ ）
|  | 配水系統 | 真野低区配水池系
| 可能な限り、舗装厚・留意事項等を記入 | 作成日 | 西暦 | 2009 | 年 １ | 月 ７ | 日
|  | 施工業者 | ○○○○設備
立面図・断面図
配 管 情 報 図
水道
2.75
5.05
4.00
０．４０
０．５０
Φ５０ HIVP ソケット
Φ５０ HIVP管 L＝１．５５
Φ５０ HIVP ソケット
Φ５０ HIVP MCユニオン
既設管 VPΦ５０ H＝１．１０
○○宅
１－１
○○宅
２－１
○○宅
３－２
公園
工事場所
○○○川
○○○橋
既設管 VPΦ４０
既設管 VPΦ５０ H＝１．１０
HIVPΦ５０ H＝１．１０