## 説明書
エックス線診療室の遮へい計算について | [28 empty] | 大 津 市 保 健 所
遮へい計算は、「医療法施行規則の一部を改正する省令の施行について」（平成１３年３月１２日医薬発第１８８号厚生労働省医薬局長通知。平成２６年３月３１日一部改正）により評価してください。
本様式は参考としてお示しするものです。同様の考えで作成されているものであれば、他の様式で作成されたものを用いても構いません。
１．撮影条件ごとにシートを作成し、それぞれの面に対する漏えい線量を求め記入してください。 ２．各装置の使用方法（立位、臥位等）及びその部屋の装置全ての漏えい線量を合計したもので 評価してください。 ３．壁面に鉛ガラス等、異なる壁材がある場合は、漏えいが最大となる材質で評価してください。 ４．一次線方向の漏えい線量は、Epのみの評価で可です。 ５．合計シートは、各シートの漏えい線量を合算したものを記入してください。
|  | 上からみたエックス線診療室 | [15 empty] | 上からみたCT撮影診療室
[7 empty] | D" |  |  |  | D |  |  | D' | [9 empty] | D" |  |  |  | D |  | D'
|  |  |  | d2 | [16 empty] | ｄ４ |  | ｄ２
d1
[12 empty] | d4 |  |  |  | C" | [15 empty] | C"
| A" | [8 empty] | d3 | [6 empty] | A"
ｄ３
[8 empty] | 被写体 |  |  |  |  | エックス線管焦点 | [16 empty] | ｄ２
| A | [13 empty] | d4 | C | A | [14 empty] | C
[10 empty] | d1,d4 | [8 empty] | d2,d4
d1
| A' |  | d2 | [8 empty] | d4 |  |  |  | C' | A' | [14 empty] | C'
ｄ４
[15 empty] | d2 | [5 empty] | ｄ４ |  | ｄ２
d2
[5 empty] | B |  |  |  | B' | [5 empty] | B" | [6 empty] | B |  |  |  | B' |  |  |  |  | B"

## 計算書
年 月 日
エックス線診療室 遮へい計算書 | [14 empty] | 医療機関名称： | [11 empty] | 撮影方法
室名：
装置名：
[XL空気カーマ率] |  |  |  | 則第30条第1項第1号に規定されている 空気ｶｰﾏ率 | [8 empty] | [実効稼動負荷計算]
| 機器の種類 |  |  |  |  | 管容器からの 空気ｶｰﾏ率（μGy/h） | [7 empty] | Ｗ＝ |  |  |  |  | mA秒/3月間 |  |  |  |  | tw＝ |  |  |  | h/3月間
1 | 治療用ｴｯｸｽ線装置（≦50ｋV） |  |  |  |  | 1000
[13 empty] | 最大使用管電圧 | [5 empty] | kV | 実施件数 |  |  |  | 件/日 | 稼動日数 |  |  |  | 日/週
2 | 治療用ｴｯｸｽ線装置（＞50ｋV） |  |  |  |  | 10000
3 | 口内法撮影用X線装置（≦125ｋV） |  |  |  |  | 250 | [6 empty] | 最大使用管電流 |  |  | 撮影 |  |  | mA | × |  |  | 秒 | × |  | 回/人
4 | 上記以外の診断用X線装置 |  |  |  |  | 1000
[16 empty] | 透視 |  |  | mA | × |  |  | 秒
5 | 1から4に該当しない（根拠書類の提出必要）
[遮へい材密度]
| 遮へい材 |  | 密度(g/cm3) |  |  | ※基準値(g/cm3) |  |  |  | X空気カーマ（表１）＝ | [6 empty] | μGy/mAs |  |  |  | タングステン陽極 ：0
| 鉛 |  |  |  |  | 11 | [14 empty] | モリブデン陽極 ：1
| コンクリート |  |  |  |  | 2.1 |  |  |  | a百分率（表８）＝ | [6 empty] | /100 |  |  |  | 対向板の厚さ（鉛当量） mmPb
| 鉄 |  |  |  |  | 7.7 | [14 empty] | Dt 対向板における透過率
| 石こう |  |  |  |  | 0.75 |  |  |  | E/Ka（表１０）＝ | [6 empty] | Sv/Gy |  |  |  | F 照射野（cm2）
| ガラス |  |  |  |  | 2.5
| 木材 |  |  |  |  | 0.55
※基準値は医薬発188号通知による。
計算点 |  |  |  |  | d1 |  | d2 |  | d3 |  | d4 |  | 施工遮へい材料及び厚さ（mm） | [6 empty] | Dt |  | t1/2 |  | 漏えい実効線量 | [5 empty] | 判定
[6 empty] | (m) |  | (m) |  | (m) |  | (m) | 材質 |  |  | 密度補正前 |  | 密度補正後
区分： |  | 管理区域境界 | [10 empty] | 鉛 |  |  |  |  | - | [5 empty] | Ep
Ａ： | [12 empty] | コンクリート |  |  |  |  | -
[13 empty] | 鉄 |  |  |  |  | - | [5 empty] | Es
[13 empty] | 石こう |  |  |  |  | -
[13 empty] | ガラス |  |  |  |  | - | [5 empty] | EL
[13 empty] | 木材 |  |  |  |  | - | [8 empty] | μSv/3月間
区分： |  | 管理区域境界 | [10 empty] | 鉛 |  |  |  |  | - | [5 empty] | Ep
Ｂ： | [12 empty] | コンクリート |  |  |  |  | -
[13 empty] | 鉄 |  |  |  |  | - | [5 empty] | Es
[13 empty] | 石こう |  |  |  |  | -
[13 empty] | ガラス |  |  |  |  | - | [5 empty] | EL
[13 empty] | 木材 |  |  |  |  | - | [8 empty] | μSv/3月間
区分： |  | 管理区域境界 | [10 empty] | 鉛 |  |  |  |  | - | [5 empty] | Ep
Ｃ： | [12 empty] | コンクリート |  |  |  |  | -
[13 empty] | 鉄 |  |  |  |  | - | [5 empty] | Es
[13 empty] | 石こう |  |  |  |  | -
[13 empty] | ガラス |  |  |  |  | - | [5 empty] | EL
[13 empty] | 木材 |  |  |  |  | - | [8 empty] | μSv/3月間
区分： |  | 管理区域境界 | [10 empty] | 鉛 |  |  |  |  | - | [5 empty] | Ep
Ｄ： | [12 empty] | コンクリート |  |  |  |  | -
[13 empty] | 鉄 |  |  |  |  | - | [5 empty] | Es
[13 empty] | 石こう |  |  |  |  | -
[13 empty] | ガラス |  |  |  |  | - | [5 empty] | EL
[13 empty] | 木材 |  |  |  |  | - | [8 empty] | μSv/3月間
区分： |  | 管理区域境界 | [10 empty] | 鉛 |  |  |  |  | - | [5 empty] | Ep
Ｅ： | [12 empty] | コンクリート |  |  |  |  | -
[13 empty] | 鉄 |  |  |  |  | - | [5 empty] | Es
[13 empty] | 石こう |  |  |  |  | -
[13 empty] | ガラス |  |  |  |  | - | [5 empty] | EL
[13 empty] | 木材 |  |  |  |  | - | [8 empty] | μSv/3月間
区分： |  | 管理区域境界 | [10 empty] | 鉛 |  |  |  |  | - | [5 empty] | Ep
Ｆ： | [12 empty] | コンクリート |  |  |  |  | -
[13 empty] | 鉄 |  |  |  |  | - | [5 empty] | Es
[13 empty] | 石こう |  |  |  |  | -
[13 empty] | ガラス |  |  |  |  | - | [5 empty] | EL
[13 empty] | 木材 |  |  |  |  | - | [8 empty] | μSv/3月間
区分： |  | 病室 | [10 empty] | 鉛 |  |  |  |  | - | [5 empty] | Ep
[13 empty] | コンクリート |  |  |  |  | -
[13 empty] | 鉄 |  |  |  |  | - | [5 empty] | Es
[13 empty] | 石こう |  |  |  |  | -
[13 empty] | ガラス |  |  |  |  | - | [5 empty] | EL
[13 empty] | 木材 |  |  |  |  | - | [8 empty] | μSv/3月間
区分： |  | 敷地境界 | [10 empty] | 鉛 |  |  |  |  | - | [5 empty] | Ep
[13 empty] | コンクリート |  |  |  |  | -
[13 empty] | 鉄 |  |  |  |  | - | [5 empty] | Es
[13 empty] | 石こう |  |  |  |  | -
[13 empty] | ガラス |  |  |  |  | - | [5 empty] | EL
[13 empty] | 木材 |  |  |  |  | - | [8 empty] | μSv/3月間
区分： | [12 empty] | 鉛 |  |  |  |  | - | [5 empty] | Ep
[13 empty] | コンクリート |  |  |  |  | -
[13 empty] | 鉄 |  |  |  |  | - | [5 empty] | Es
[13 empty] | 石こう |  |  |  |  | -
[13 empty] | ガラス |  |  |  |  | - | [5 empty] | EL
[13 empty] | 木材 |  |  |  |  | - | [8 empty] | μSv/3月間
区分： | [12 empty] | 鉛 |  |  |  |  | - | [5 empty] | Ep
[13 empty] | コンクリート |  |  |  |  | -
[13 empty] | 鉄 |  |  |  |  | - | [5 empty] | Es
[13 empty] | 石こう |  |  |  |  | -
[13 empty] | ガラス |  |  |  |  | - | [5 empty] | EL
[13 empty] | 木材 |  |  |  |  | - | [8 empty] | μSv/3月間
区分： | [12 empty] | 鉛 |  |  |  |  | - | [5 empty] | Ep
[13 empty] | コンクリート |  |  |  |  | -
[13 empty] | 鉄 |  |  |  |  | - | [5 empty] | Es
[13 empty] | 石こう |  |  |  |  | -
[13 empty] | ガラス |  |  |  |  | - | [5 empty] | EL
[13 empty] | 木材 |  |  |  |  | - | [8 empty] | μSv/3月間
区分： | [12 empty] | 鉛 |  |  |  |  | - | [5 empty] | Ep
[13 empty] | コンクリート |  |  |  |  | -
[13 empty] | 鉄 |  |  |  |  | - | [5 empty] | Es
[13 empty] | 石こう |  |  |  |  | -
[13 empty] | ガラス |  |  |  |  | - | [5 empty] | EL
[13 empty] | 木材 |  |  |  |  | - | [8 empty] | μSv/3月間

## 計算結果及び判定
エックス線診療室 遮へい計算結果表
|  |  | 医療機関名称： |  | 年 月 日
室名：
装 置 名 |  |  |  | 漏えい線量 合計 |  | 実効線量 限度 | 判定
撮 影 方 法
測 定 箇 所 | 区分： | 管理区域境界 |  | 0 |  | 1300
Ａ：
μSv/3月間
| 区分： | 管理区域境界 |  | 0 |  | 1300
Ｂ：
μSv/3月間
| 区分： | 管理区域境界 |  | 0 |  | 1300
Ｃ：
μSv/3月間
| 区分： | 管理区域境界 |  | 0 |  | 1300
Ｄ：
μSv/3月間
| 区分： | 管理区域境界 |  | 0 |  | 1300
Ｅ：
μSv/3月間
| 区分： | 管理区域境界 |  | 0 |  | 1300
Ｆ：
μSv/3月間
| 区分： | 病室 |  | 0 |  | 1300
μSv/3月間
| 区分： | 敷地境界 |  | 0 |  | 250
μSv/3月間
【実効線量限度】管理区域境界、病室：1300μSv/3月間 居住区域、敷地境界：250μSv/3月間 使用室：1000μSv/週間