## 地盤改良計画総括表
地盤改良計画総括表（参考）
赤字：記載例
表層改良
擁壁等構造物 |  |  |  |  | 改良計画 |  |  |  | 地盤調査 No | 備考
擁壁等タイプ | 全高 | 底版幅 | 延長 | 必要地耐力 | 改良幅 | 改良深さ | 改良延長 | 設計基準強度
（番号、名称等） | （ｍ） | （ｍ） | （ｍ） | （ｋN/㎡） | （ｍ） | （ｍ） | （ｍ） | （ｋN/㎡）
擁壁工① | 1.5 | 1 | 10 | 75 | 1.2 | 1.5 | 10 | 450 | 1
擁壁工② | 2 | 1.4 | 5 | 80 | 1.5 | 1 | 5 | 480 | 1 | 地盤調査No1とNo2より不利側となるNo1を採用
擁壁工③ | 2.5 | 1.8 | 15 | 100 | 2 | 2 | 15 | 600 | 2
柱状改良
擁壁等構造物 |  |  |  |  | 改良計画 | [6 empty] | 地盤調査 No | 備考
擁壁等タイプ | 全高 | 底版幅 | 延長 | 必要地耐力 | 改良天 | 改良底 | 改良長 | 改良径 | 配列 | 総本数 | 設計基準強度
（番号、名称等） | （ｍ） | （ｍ） | （ｍ） | （ｋN/㎡） | FH | FH | （ｍ） | （ｍ） | （○×△） | （本） | （ｋN/㎡）
現場打ちL型擁壁ΣH=1800 （宅地1、2） | 1.8 | 1.2 | 5.51 | 80 | 87.32 | 83.22 | 4.1 | 0.6 | 2×7 | 14 | 800 | 1
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁ΣH=1800 （宅地2） | 1.8 | 1.2 | 10 | 85 | 87.32 | 83.22 | 4.1 | 0.6 | 2×12 | 24 | 800 | 1
重力式擁壁H=1100 （避難通路） | 1.1 | 0.95 | 12 | 50 | 86.83 | 83.63 | 3.2 | 0.5 | 2×12 | 24 | 600 | 2

## 地盤改良実施総括表
地盤改良実施総括表（参考）
赤字：記載例
表層改良
擁壁等構造物 |  |  |  |  | 改良実施内容 | [8 empty] | 備考
擁壁等タイプ | 全高 | 底版幅 | 延長 | 必要地耐力 | 改良幅 | 改良深さ | 改良延長 | 改良土量 | 固化材添加計画量 | 固化材使用量 | 固化材添加量 | 設計基準強度 | 一軸強度試験結果
（番号、名称等） | （ｍ） | （ｍ） | （ｍ） | （ｋN/㎡） | （ｍ） | （ｍ） | （ｍ） | （㎥） | （ｋｇ/㎥） | （ｋｇ） | （ｋｇ/㎥） | （ｋN/㎡） | （ｋN/㎡）
擁壁工① | 1.5 | 1 | 10 | 75 | 1.35 | 1.62 | 10.32 | 22.5698 | 200 | 5000 | 221.5346 | 450 | 812
擁壁工② | 2 | 1.4 | 5 | 80 | 1.52 | 1.15 | 5.1 | 8.9148 | 200 | 1800 | 201.9114 | 480 | 654
擁壁工③ | 2.5 | 1.8 | 15 | 100 | 2.2 | 2.12 | 15.15 | 70.6596 | 200 | 15000 | 212.2854 | 600 | 950
柱状改良
擁壁等構造物 |  |  |  |  | 改良実施内容 | [5 empty] | 備考
擁壁等タイプ | 全高 | 底版幅 | 延長 | 必要地耐力 | 設計基準強度 |  | 合格判定値 |  | 一軸強度試験結果
（番号、名称等） | （ｍ） | （ｍ） | （ｍ） | （ｋN/㎡） | （ｋN/㎡） |  | （ｋN/㎡） |  | （ｋN/㎡）
現場打ちL型擁壁ΣH=1800 （宅地1、2） | 1.8 | 1.2 | 5.51 | 80 | 800 |  | 1200 |  | 1400
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁ΣH=1800 （宅地2） | 1.8 | 1.2 | 10 | 85 | 800 |  | 1200 |  | 1500
重力式擁壁H=1100 （避難通路） | 1.1 | 0.95 | 12 | 50 | 500 |  | 700 |  | 900

## 施工一覧表記載例
柱状改良施工一覧表（参考）
擁壁タイプ | 改良 番号 | 改良径 | 施工天 FH | 改良天 FH | 改良底 FH | 空掘長 （ｍ） | 改良長 （ｍ） | 最大トルク （ｋN/㎡） | スラリー 注入量 （Ｌ）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43