排水設備工事検査チェック表

| 確認番号 |  | メーター番号 |  |  |  |  |  | 水栓番号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設置場所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申請者氏名 |  |  |  | 申請者の在宅等 |  |  | 在宅 ・ 不在 |  |  |  |
| 施工区分 | 新設 ・ 増設 ・ 改築 |  |  | 処理区 |  |  | 大津 ・ 湖南 ・ 湖西 ・ 藤尾 |  |  |  |
| 施工業者名 |  |  |  | 責任技術者名 |  |  |  |  |  |  |
| 検査日 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 検査項目 | 検査内容 |  | 検査結果 |  |  |  |  |  |  |  |
| 竣工図 | 計画確認申請書の訂正 |  | 訂正なし ・ 訂正済み |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 現場との整合 |  | 竣工図通り ・ 一部相違 ・ 訂正再提出（ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 公共汚水ます | ます本体の種別 |  | コンクリート製 ・ プラスチック製 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ます蓋の種類 |  | コンクリート製 ・ 樹脂製 ・ 鋳鉄製 ・ その他 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ます、蓋の仕上げ状態 |  | 良 ・ 不良 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接続方法 |  | 管底接続 ・ 落差接続 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接続箇所の仕上げ |  | 良 ・ 不良 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ます嵩上げの目地の仕上げ |  | 嵩上げなし ・ 良 ・ 不良 |  |  |  |  |  |  |  |
| 中間ます | 設置の位置 |  | 適切な位置 ・ 不適切な位置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 目地の仕上げ |  | 良 ・ 不良 ・ 未施工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防臭ます | 設置の位置 |  | 適切な位置 ・ 不適切な位置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 目地の仕上げ |  | 良 ・ 不良 ・ 未施工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 排水管 | 管の勾配 |  | 良 ・ 不良 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 露出配管での防護・支持 |  | 露出配管無し ・ 良 ・ 不良 |  |  |  |  |  |  |  |
| 雨水 | 雨水浸入 |  | 無し ・ 有り（ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 接続状況 | 接続状況 |  | 全部 ・ 一部（□トイレ・□風呂・□洗面・□台所） |  |  |  |  |  |  |  |
| 分離ます （床下集中排水システム使用時） | 設置の位置 |  | （防臭ますに替え設置） 適切な位置 ・ 不適切な位置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 目地の仕上げ |  | 良 ・ 不良 |  |  |  |  |  |  |  |
| 集中排水システム （床下集中排水システム使用時） | 本体の設置状況 |  | 良 ・ 不良 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 確認方法 |  | 写真 ・ 現地 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 検査結果報告書 |  | 提出 ・ 未提出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 結果報告 | □ 特に指示なし □ 指示書のとおり □ 口頭指示 |  | 指示事項 |  |  |  |  |  |  | 精 査 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ㊞ |
|  |  |  | 検査員 |  |  | ㊞ |  |  |  |  |
| 再検査結果報告 | 再検査日 年 月 日 |  | 検査方法 |  |  | □現地 □書面（写真等） |  |  |  | 精 査 |
|  |  |  | 検査員 |  |  | ㊞ |  |  |  | ㊞ |

□完工検査　　　□中間検査　　　□その他　　　　　　　　　（一般住宅・集合住宅・業務用・その他）