## チェック表(一般戸建住宅用)
（様式２） | [5 empty] | （給水）装置工事検査チェック表
□ 完成検査 □ 中間検査 □ その他 | [17 empty] | （一般戸建住宅用）
工事番号 |  |  |  | － |  |  | 工事種別 |  |  | 工事場所 |  |  |  | 工事申込者
指定給水装置 工事事業者 | [6 empty] | 給水装置工事主任技術者 |  |  |  | 検査日 | 年 月 日 |  | 検査員
検査項目 |  | 検 査 内 容 | [5 empty] | 検 査 結 果 |  |  | 検査項目 | 検 査 内 容 |  |  | 検 査 結 果
[5 empty] | 取 出 し |  |  | (φ )×(φ ) |  |  | 給水用具 | 給水用具（基準適合品） |  |  | 良 ・ 否
給 水 管
[5 empty] | 管 種 | [6 empty] | 適合接続 |  |  | 良 ・ 否
水圧試験 |  | 取出口
[5 empty] | 圧 力 |  |  | １ＭＰa以上 |  |  |  | 給水栓操作性 |  |  | 良 ・ 否
～
[5 empty] | 検査員記入 | 実施 時間 |  | 時 分 ～ 時 分 |  |  |  | 給水栓固定 |  |  | 良 ・ 否
止水栓
[8 empty] | １分間以上 |  |  | 機 能 | 給水用具からの吐出状況 |  |  | 良 ・ 否
[6 empty] | 判 定 |  | 合 格 ・ 不合格
[12 empty] | 給水用具の動作 |  |  | 良 ・ 否
|  | 給 水 管 |  |  | 管 種
[12 empty] | メーター経由確認 |  |  | 良 ・ 否
|  | 止水栓 |  |  | 圧 力 |  |  | （ ）ＭＰa以上
[11 empty] | 水 質 | 残留塩素の確認 (0.1㎎/ℓ以上) |  |  | 良 ・ 否
|  | ～ |  |  | 検査員記入 | 実施 時間 |  | 時 分 ～ 時 分
[12 empty] | 数 値 |  |  | （ ）㎎／ℓ
|  | 末端給水栓 | [5 empty] | １分間以上
[6 empty] | 判 定 |  | 合 格 ・ 不合格 |  |  |  | 濁 り ・ 臭 気 |  |  | 有 ・ 無
|  | 実 施 記 録 表 （別添） | [5 empty] | 有 ・ 無 |  |  | 給水方式 | 種 別 | 用途コード |  |  | 件 数
検査項目 |  | 検 査 内 容 | [5 empty] | 検 査 結 果 |  |  |  | ① 直 圧 | [5 empty] | 戸
|  | 止水栓 操作性 | [5 empty] | 容易 ・ 困難 |  |  |  | ② 三 直 | [5 empty] | 戸
水道メーター周辺
|  | 止水栓 種別 | [5 empty] | 甲止水・盗水・直結 |  |  |  | ③ 受水槽 |  |  |  |  | Ｆ | 戸
|  | 止水栓ボックス取付け | [5 empty] | 良 ・ 否 |  |  |  | ④ その他
|  |  | メーター取付け |  |  |  |  | 良 ・ 否
|  | メーター設置 | [8 empty] | 備 考
|  |  | 水平取付け |  |  |  |  | 良 ・ 否
|  |  | 検針・取り替え |  |  |  |  | 容易 ・ 困難
|  |  | ボックス取付け |  |  |  |  | 良 ・ 否
|  |  | メーター作動 |  |  |  |  | 良 ・ 否
配 管 |  | 竣工図との整合性 | [5 empty] | 良 ・ 否
|  | 逆流防止(逆止弁)措置 | [5 empty] | 有 ・ 無
|  | 凍結防止措置 | [5 empty] | 有 ・ 無
[11 empty] | 検査結果報 告 | （工事店記入欄） |  |  |  | 精 査
|  | 防食措置 | [5 empty] | 有 ・ 無
□ 自主検査済
|  | ｸﾛｽｺﾈｸｼｮﾝ（誤接合） | [5 empty] | 有 ・ 無 | [7 empty] | ㊞
|  | 壁貫通部処理 | [5 empty] | 良 ・ 否 |  |  |  | （検査員記入欄）
|  | 管種（基準適合品） | [5 empty] | 良 ・ 否 |  |  |  | □ 検査合格
| 《 メーター指示数等の確認 》 | [7 empty] | （検査員記入欄）
区分 | 口径 |  | メーター番号 |  |  |  | 検 満 |  | 指示数 | 備 考 | 再検査日 | 年 月 日 |  |  |  | 精 査
取付 | [6 empty] | 年 月 |  | ㎥ |  | 検査方法 | □現地 □書面（写真等） |  |  |  | ㊞
取外 | [6 empty] | 年 月 |  | ㎥ |  | 検査員 |  |  |  | ㊞
※ 排水設備（下水道施設） □有り □無し
（有りの場合、公共下水道使用開始届が必要となる場合がある）