## チェック表(集合住宅用その１)
（様式２） |  |  | （給水）装置工事検査チェック表
□ 完成検査 □ 中間検査 □ その他 | [16 empty] | （集合住宅用） その１
工事番号 |  |  |  |  | 工事種別 |  |  | 工事場所 |  |  |  |  | 工事申込者
指定給水装置 工事事業者 |  |  |  |  | 給水装置工事主任技術者 |  |  |  | 検査日 |  | 年 月 日 |  | 検査員
建物名称 | [8 empty] | 給水戸数 |  | 戸 |  | 用途区分
検査項目 | 検 査 内 容 |  |  |  |  | 検 査 結 果 |  |  |  |  | 配 管 概 要 図 （共用管部）
| 給 水 管 |  | 取 出 し |  |  | (φ )×(φ )
管 種
水圧試験 | 取出口
|  |  | 圧 力 |  |  | １ＭＰa以上
～
|  |  | 検査員記入 | 実施 |  | 時 分 ～ 時 分
| 仕切弁 |  |  |  | 時間 | １分間以上
| ｽﾄｯﾌﾟ･ﾊﾞﾙﾌﾞ |  |  | 判 定 |  | 合 格 ・ 不合格
| 給 水 管 |  | 管 種
| 仕切弁 |  | 圧 力 |  |  | （ ）ＭＰa以上
ｽﾄｯﾌﾟ･ﾊﾞﾙﾌﾞ
| ～ |  | 検査員記入 | 実施 |  | 時 分 ～ 時 分
| 末端 |  |  |  | 時間 | １分間以上
| 給水栓 |  |  | 判 定 |  | 合 格 ・ 不合格
| 実 施 記 録 表 （別添） |  |  |  |  | 有 ・ 無
検査項目 | 検 査 内 容 |  |  |  |  | 検 査 結 果
提出図書類 | 入居者リスト |  |  |  |  | 有 ・ 無
| 引き込み管制水弁台帳 |  |  |  |  | 有 ・ 無
| 受水槽台帳 |  |  |  |  | 有 ・ 無
| 給水申請書 |  |  |  |  | 有 ・ 無
| 竣工図との整合性 |  |  |  |  | 良 ・ 否
備 考
配管 | 凍結防止措置 |  |  |  |  | 有 ・ 無
| ｸﾛｽｺﾈｸｼｮﾝ（誤接合） |  |  |  |  | 有 ・ 無
| 壁貫通部処置 |  |  |  |  | 良 ・ 否
| 管 種 （基準適合品） |  |  |  |  | 良 ・ 否
| （ 種 別 ） |  |  |  |  | （ 件 数）
| ① 直 圧 | [6 empty] | 戸
給水方式 | ② 受水槽 | [6 empty] | 戸
| ③ 三 直 | [5 empty] | Ｆ | 戸
[9 empty] | 《 メーター指示数等の確認 》 |  |  |  |  | （検査員記入欄）
④ その他
[9 empty] | 区分 | 口径 |  | メーター番号 | 検 満 |  | 指示数 |  | 備 考
|  | 止水栓 操作性 |  |  |  | 容易 ・ 困難
[9 empty] | 取付 |  |  |  | 年 月 |  |  | ㎥
|  | 止水栓 種別 |  |  |  | 仕切弁 ・ ｽﾄｯﾌﾟ
[9 empty] | 取外 |  |  |  | 年 月 |  |  | ㎥
| 親メーター周辺 | 逆流防止(逆止弁)措置 |  |  |  | 有 ・ 無
[9 empty] | 検査結果報 告 |  | （工事店記入欄 ） | [5 empty] | 精 査
|  | 弁栓類ボックス取付け |  |  |  | 良 ・ 否
[11 empty] | □ 自主検査済 | [5 empty] | ㊞
|  | メーター取付け |  |  |  | 良 ・ 否
|  | 水平取付け |  |  |  | 良 ・ 否 |  |  |  |  | （検査員記入欄）
|  | 検針・取り替え |  |  |  | 容易 ・ 困難 |  |  |  |  | □ 検査合格
|  | ボックス取付け |  |  |  | 良 ・ 否 |  |  | 再検査日 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  | 精 査
|  | メーター作動状況 |  |  |  | 良 ・ 否 |  |  | 検査方法 |  |  | □現地 □書面（写真等） |  |  |  |  | ㊞
|  | 遠隔ﾒｰﾀｰ設置(φ100以上) |  |  |  | 良 ・ 否 |  |  | 検査員 | [5 empty] | ㊞
※ 排水設備（下水道施設） □有り □無し
（有りの場合、公共下水道使用開始届が必要となる場合がある）

## チェック表(集合住宅表その２)
（様式２） |  |  |  |  | （給水）装置工事検査チェック表
□ 完成検査 □ 中間検査 □ その他 | [14 empty] | （集合住宅用） その２
工事番号 | [5 empty] | 工事種別 |  |  |  | 工事場所 |  |  | 工事申込者
指定給水装置 工事事業者 | [5 empty] | 給水装置工事 主任技術者 |  |  |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査員
建物名称 | [8 empty] | 部屋番号
検査項目 |  | 検 査 内 容 |  |  |  |  | 検 査 結 果 |  |  |  | 検査項目 | 検 査 内 容 |  | 検 査 結 果
|  | 給 水 管 |  | 管 種 | [6 empty] | 給水用具 | 給水用具（基準適合品） |  | 良 ・ 否
水圧試験
|  | 止水栓 |  | 圧 力 |  |  | （ ）ＭＰa以上 |  |  |  |  | 適合接続 |  | 良 ・ 否
|  | ｽﾄｯﾌﾟ･ﾊﾞﾙﾌﾞ |  | 検査員記入 | 実施 |  | 時 分 ～ 時 分 |  |  |  |  | 給水栓操作性 |  | 良 ・ 否
～
[6 empty] | 時間 | １分間以上 |  |  |  |  | 給水栓固定 |  | 良 ・ 否
|  | 末端 |  |  | 判 定 |  | 合 格 ・ 不合格
給水栓
|  | 実 施 記 録 表 （別添） |  |  |  |  | 有 ・ 無
[11 empty] | 機 能 | 給水用具からの吐出状況 |  | 良 ・ 否
検査項目 |  | 検 査 内 容 |  |  |  |  | 検 査 結 果
[12 empty] | 給水用具の動作 |  | 良 ・ 否
|  | 止水栓 操作性 |  |  |  |  | 容易 ・ 困難
水道メーター周辺 | [11 empty] | メーター経由確認 |  | 良 ・ 否
|  | 止水栓 種別 |  |  |  |  | 直結 ・ その他
|  | 止水栓ボックス取付け |  |  |  |  | 良 ・ 否
[11 empty] | 水 質 | 残留塩素の確認(0.1㎎/ℓ以上) |  | 良 ・ 否
|  |  | メーター取付け |  |  |  | 良 ・ 否
[12 empty] | 数 値 |  | （ ）㎎／ℓ
|  | メーター設置 | 水平取付け |  |  |  | 良 ・ 否
[12 empty] | 濁 り ・ 臭 気 |  | 有 ・ 無
|  |  | メーター保温カバー |  |  |  | 有 ・ 無
|  |  | 検針・取り替え時 |  |  |  | 容易 ・ 困難
備 考
|  |  | ボックス取付け |  |  |  | 良 ・ 否
|  |  | メーター作動 |  |  |  | 良 ・ 否
|  |  | 部屋番号表示 |  |  |  | 有 ・ 無
|  | 減圧弁 |  |  |  |  | 有 ・ 無
|  | 逆流防止(逆止弁)措置 |  |  |  |  | 有 ・ 無
配管
|  | 凍結防止措置 |  |  |  |  | 有 ・ 無
|  | 防食措置 |  |  |  |  | 有 ・ 無
|  | ｸﾛｽｺﾈｸｼｮﾝ（誤接合） |  |  |  |  | 有 ・ 無
|  | 壁貫通部処置 |  |  |  |  | 良 ・ 否
|  | 管 種 （基準適合品） |  |  |  |  | 良 ・ 否
|  | 配管支持 |  |  |  |  | 良 ・ 否 |  |  |  | 検査結果報 告 | （工事店記入欄） |  |  | 精 査
|  | 竣工図との整合性 |  |  |  |  | 良 ・ 否 |  |  |  |  | □ 自主検査済 |  |  | ㊞
（検査員記入欄）
| 《 メーター指示数等の確認 》 | [6 empty] | （検査員記入欄） |  |  |  | □ 検査合格
区分 | 口径 |  | メーター番号 |  |  |  | 検 満 |  | 指示数 |  | 再検査日 | 年 月 日 |  |  | 精 査
取付 | [6 empty] | 年 月 |  |  | ㎥ | 検査方法 | □現地 □書面（写真等） |  |  | ㊞
取外 | [6 empty] | 年 月 |  |  | ㎥ | 検査員 |  | ㊞
※ 排水設備（下水道施設） □有り □無し
（有りの場合、公共下水道使用開始届が必要となる場合がある）

## チェック表(集合住宅用その３)
（様式２） |  |  | (給水) 装置工事検査チェック表
[12 empty] | □ 完成検査 □ 中間検査 □ その他 | [11 empty] | （集合住宅用） その３
工 事 番 号 |  |  |  | ― |  | 工 事 種 別 | [5 empty] | 工 事 場 所 |  |  |  |  | 検 査 日 |  | 年 月 日 |  |  |  | 検査結果 報 告 |  | （工事店記入欄） |  |  |  | 精 査
□ 自主検査済
指定給水装置工事業者 | [5 empty] | 給水装置工事主任技術者 | [5 empty] | 工事申込者 |  |  |  |  | 再 検 査 日 |  | 年 月 日 | [9 empty] | ㊞
（検査員記入欄）
建 物 名 称 | [5 empty] | 給 水 戸 数 |  |  |  |  | 戸 | 用 途 区 分 |  |  |  |  | 検 査 員 | [7 empty] | □ 検査合格
分 類 | 検 査 項 目 |  |  |  | チェック | 住 戸 番 号 （ 部 屋 番 号 ）
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 |  | 16 |  | 17 | 18 | 19 |  | 20
水圧試験 |  | 水圧試験記録紙 |  |  | □ | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 |  | 有・無 |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 |  | 有・無
|  | 判定 （ ）ＭPa以上 |  |  | □ | 合格・不合格 | 合格・不合格 | 合格・不合格 | 合格・不合格 | 合格・不合格 |  | 合格・不合格 | 合格・不合格 | 合格・不合格 | 合格・不合格 | 合格・不合格 | 合格・不合格 | 合格・不合格 |  | 合格・不合格 | 合格・不合格 | 合格・不合格 |  | 合格・不合格 |  | 合格・不合格 | 合格・不合格 | 合格・不合格 |  | 合格・不合格
水道メーター周辺 |  | バルブ類別{直結・その他（ ）} |  |  | □ | 直・他 | 直・他 | 直・他 | 直・他 | 直・他 |  | 直・他 | 直・他 | 直・他 | 直・他 | 直・他 | 直・他 | 直・他 |  | 直・他 | 直・他 | 直・他 |  | 直・他 |  | 直・他 | 直・他 | 直・他 |  | 直・他
|  | バルブ操作性 |  |  | □ | 容易・困難 | 容易・困難 | 容易・困難 | 容易・困難 | 容易・困難 |  | 容易・困難 | 容易・困難 | 容易・困難 | 容易・困難 | 容易・困難 | 容易・困難 | 容易・困難 |  | 容易・困難 | 容易・困難 | 容易・困難 |  | 容易・困難 |  | 容易・困難 | 容易・困難 | 容易・困難 |  | 容易・困難
|  | メーター取付（方向） |  |  | □ | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 | 良・否 |  | 良・否
|  | 水平取付 |  |  | □ | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 | 良・否 |  | 良・否
|  | メーター保温カバー |  |  | □ | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 |  | 有・無 |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 |  | 有・無
|  | 検針・取替え時 |  |  | □ | 容易・困難 | 容易・困難 | 容易・困難 | 容易・困難 | 容易・困難 |  | 容易・困難 | 容易・困難 | 容易・困難 | 容易・困難 | 容易・困難 | 容易・困難 | 容易・困難 |  | 容易・困難 | 容易・困難 | 容易・困難 |  | 容易・困難 |  | 容易・困難 | 容易・困難 | 容易・困難 |  | 容易・困難
|  | メーター動作確認 |  |  | □ | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 | 良・否 |  | 良・否
|  | 部屋番号表示 |  |  | □ | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 |  | 有・無 |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 |  | 有・無
配 管 |  | 減圧弁 |  |  | □ | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 |  | 有・無 |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 |  | 有・無
|  | 逆流防止(逆止弁)措置 |  |  | □ | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 |  | 有・無 |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 |  | 有・無
|  | 凍結防止措置 |  |  | □ | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 |  | 有・無 |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 |  | 有・無
|  | 防食措置 |  |  | □ | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 |  | 有・無 |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 |  | 有・無
|  | クロスコネクション(誤接続) |  |  | □ | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 |  | 有・無 |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 |  | 有・無
|  | 壁貫通部処置 |  |  | □ | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 | 良・否 |  | 良・否
|  | 管種(基準適合品) |  |  | □ | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 | 良・否 |  | 良・否
|  | 配管支持 |  |  | □ | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 | 良・否 |  | 良・否
|  | 竣工図との整合性 |  |  | □ | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 | 良・否 |  | 良・否
給水用具 |  | 給水用具(基準適合品) |  |  | □ | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 | 良・否 |  | 良・否
|  | 適合接続 |  |  | □ | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 | 良・否 |  | 良・否
|  | 給水栓操作性 |  |  | □ | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 | 良・否 |  | 良・否
|  | 給水栓固定 |  |  | □ | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 | 良・否 |  | 良・否
機能 |  | 給水用具からの吐出状況 |  |  | □ | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 | 良・否 |  | 良・否
|  | 給水用具の動作 |  |  | □ | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 | 良・否 |  | 良・否
|  | メーター経由確認 |  |  | □ | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 | 良・否 |  | 良・否
水質 |  | 残留塩素の確認(0.1mg/ℓ以上) |  |  | □ | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 | 良・否 |  | 良・否
|  | 数値 （mg/ℓ） |  |  | □ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ |  | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ |  | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ |  | mg/ℓ |  | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ |  | mg/ℓ
|  | 濁り・臭気 |  |  | □ | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 |  | 有・無 |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 |  | 有・無
その他 |  | 排水設備(下水道施設) |  |  | □ | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 |  | 有・無 |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 |  | 有・無