## チェック表(工事用栓用)
（様式２） | [5 empty] | （給水）装置工事検査チェック表
□ 完成検査 □ 中間検査 □ その他 | [17 empty] | （工事用栓用）
工事番号 |  |  |  | － |  |  | 工事種別 |  |  | 工事場所 |  |  |  | 工事申込者
指定給水装置 工事事業者 | [6 empty] | 給水装置工事主任技術者 |  |  |  | 検査日 | 年 月 日 |  | 検査員
検査項目 |  | 検 査 内 容 | [5 empty] | 検 査 結 果 |  |  | 検査項目 | 検 査 内 容 |  |  | 検 査 結 果
|  | 給水管 |  |  | 管 種 | [5 empty] | 機 能 | 給水用具からの吐出状況 |  |  | 良 ・ 否
水圧試験
|  | 止水栓 |  |  | 圧 力 |  |  | １ＭＰa以上 |  |  |  | 給水用具の動作 |  |  | 良 ・ 否
|  | ～ |  |  | 検査員記入 | 実施 時間 |  | 時 分 ～ 時 分 |  |  |  | メーター経由確認 |  |  | 良 ・ 否
|  | 末端 給水栓 | [5 empty] | １分間以上 |  |  | 水 質 | 残留塩素の確認(0.1㎎/ℓ以上) |  |  | 良 ・ 否
[6 empty] | 判 定 |  | 合 格 ・ 不合格
[12 empty] | 数 値 |  |  | （ ）㎎／ℓ
|  | 実 施 記 録 表 （別添） | [5 empty] | 有 ・ 無
[12 empty] | 濁 り ・ 臭 気 |  |  | 有 ・ 無
検査項目 |  | 検 査 内 容 | [5 empty] | 検 査 結 果
[11 empty] | 給水方式 | 種 別 | 用途コード |  |  | 件 数
水道メーター周辺 |  | 止水栓 操作性 | [5 empty] | 容易 ・ 困難
[12 empty] | ① 直 圧 | [5 empty] | 戸
|  | 止水栓 種別 | [5 empty] | 甲止水・盗水・直結
[12 empty] | ② 三 直 | [5 empty] | 戸
|  | 止水栓ボックス取付け | [5 empty] | 良 ・ 否
[12 empty] | ③ 受水槽 |  |  |  |  | Ｆ | 戸
|  |  | メーター取付け |  |  |  |  | 良 ・ 否
|  | メーター設置 | [9 empty] | ④ その他
|  |  | 水平取付け |  |  |  |  | 良 ・ 否
施 工 図
|  |  | 検針・取り替え |  |  |  |  | 容易 ・ 困難 | [7 empty] | （中間検査時）
|  |  | ボックス取付け |  |  |  |  | 良 ・ 否
|  |  | メーター作動 |  |  |  |  | 良 ・ 否
|  |  | 置き指針記載（蓋裏） |  |  |  |  | 良 ・ 否
配 管 |  | 竣工図との整合性 | [5 empty] | 良 ・ 否
|  | 逆流防止(逆止弁)措置 | [5 empty] | 有 ・ 無
|  | 凍結防止措置 | [5 empty] | 有 ・ 無
|  | 防食措置 | [5 empty] | 有 ・ 無
|  | ｸﾛｽｺﾈｸｼｮﾝ（誤接合） | [5 empty] | 有 ・ 無 |  |  | メ ー タ ー 番 号 |  |  |  |  | （擦り写し）
|  | 壁貫通部処置 | [5 empty] | 良 ・ 否
|  | 管 種 （基準適合品） | [5 empty] | 良 ・ 否
給水用具 |  | 給水用具 (基準適合品) | [5 empty] | 良 ・ 否
|  | 適合接続 | [5 empty] | 良 ・ 否
|  | 給水栓操作性 | [5 empty] | 良 ・ 否
[11 empty] | 検査結果報 告 | （工事店記入欄） |  |  |  | 精 査
|  | 給水栓固定 | [5 empty] | 良 ・ 否
[12 empty] | □ 自主検査済 |  |  |  | ㊞
備考
（検査員記入欄）
| 《 メーター指示数等の確認 》 | [7 empty] | （工事店記入） |  |  | □ 検査合格
区分 | 口径 |  | メーター番号 |  |  |  | 検 満 |  | 指示数 | 備考 | 再検査日 | 年 月 日 |  |  |  | 精 査
取付 | [6 empty] | 年 月 |  | ㎥ |  | 検査方法 | □現地 □書面（写真等） |  |  |  | ㊞
取外 | [6 empty] | 年 月 |  | ㎥ |  | 検査員 |  |  |  | ㊞
※ 排水設備（下水道施設） □有り □無し
（有りの場合、公共下水道使用開始届が必要となる場合がある）