## チェック表
（様式２）
（給水）装置工事検査チェック表
□完成検査 □中間検査 □その他 （受水槽設置物件）
工事番号 | [6 empty] | 工事種別 | [5 empty] | 工事場所 | [9 empty] | 工事申込者
指定給水装置工事事業者 | [6 empty] | 給水装置工事主任技術者 | [7 empty] | 検査日 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  | 検査員
設置建築物 | 用 途 |  |  | 構 造 | 階数等 |  |  | 受 水 槽 |  | 設 置 位 置 |  |  |  | 構 造（材質） | [5 empty] | 形 状 ・ 寸 法 |  |  |  | 設置物 |  | 容 量
[5 empty] | 地上 階 |  |  |  |  | 建築物の内・外 | [9 empty] | Ｗ（ ）
[5 empty] | 地下 階 |  |  |  |  | 地上 | [9 empty] | × | [5 empty] | 総容量 | ㎥
[5 empty] | (給水戸数) |  |  |  |  | 半地下 | [9 empty] | Ｌ（ ）
[10 empty] | 地下 | [9 empty] | × | [5 empty] | 有効容量 ㎥
[7 empty] | 戸 |  |  | その他 | [9 empty] | Ｈ（ ）
受水槽以下設備の給水方式 | [5 empty] | □高置水槽式 □加圧ポンプ式 □圧力タンク式 □蓄圧給水タンク式
吐水口空間 | 呼び径 |  | 越流面から給水栓までの | [5 empty] | 結 果 |  |  | 側壁と給水栓吐出口中心との | [7 empty] | 結 果 |  | 検 査 内 容 |  |  |  |  | 結 果
|  |  | 高さ（Ａ）mm | [8 empty] | 距離（Ｂ）mm
| １３以下 |  | ２５㎜以上 |  |  |  | ( | ) | 良 ・ 否 |  |  | ２５㎜以上 |  |  |  | ( |  |  | ) | 良 ・ 否 | 水位調整弁(ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ)作動 | [5 empty] | 良 ・ 否
| ２０以下 |  | ４０㎜以上 |  |  |  | ( | ) | 良 ・ 否 |  |  | ４０㎜以上 |  |  |  | ( |  |  | ) | 良 ・ 否 | 排水口空間(150㎜以上) | [5 empty] | 良 ・ 否
| ２５以下 |  | ５０㎜以上 |  |  |  | ( | ) | 良 ・ 否 |  |  | ５０㎜以上 |  |  |  | ( |  |  | ) | 良 ・ 否 | 防虫対策（網） | [5 empty] | 良 ・ 否
mm | ２５超 |  | 表-9.5.3参照 |  |  |  | ( | ) | 良 ・ 否 |  |  | 表-9.5.3参照 |  |  |  | ( |  |  | ) | 良 ・ 否 | 鍵付密閉構造(ﾏﾝﾎｰﾙ) | [5 empty] | 良 ・ 否
提出図書 |  | 項 目 |  |  |  |  | 結 果 |  | 水 質 |  | 残留塩素の確認(0.1㎎/ℓ以上) | [8 empty] | 良 ・ 否 | 排気設備 | [5 empty] | 良 ・ 否
|  | 受水槽台帳 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  | 数値（mg/ℓ） | [8 empty] | ( ) | 防波装置 | [5 empty] | 有 ・ 無
|  | 受水槽仕様書 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  | 濁り・臭気 | [8 empty] | 有 ・ 無 | 設置状況 | [5 empty] | 良 ・ 否
[21 empty] | 六面開放(維持管理上) | [5 empty] | 良 ・ 否
備 考 | [14 empty] | （ 検 査 員 記 入 欄 ） | [9 empty] | グループリーダー
[15 empty] | 検査結果 報告 |  |  | □ 特に指示事項無し | [6 empty] | ㊞
□ 指示書のとおり
[15 empty] | 再検査日 |  | 年 月 日 | [7 empty] | グループリーダー
[15 empty] | 検査方法 |  | □現地 □書面（写真等） | [7 empty] | ㊞
[15 empty] | 検査員 | [8 empty] | ㊞

## 参考(貯水槽台帳)
| 水道 | 貯水槽台帳
様式９
平面図（三点取り） |  |  | 図面
番号
|  |  | 設備 | 受
－
番号
|  |  | 設置 |  |  |  |  | 町 |  | 番地
|  |  | 場所 |  |  | 丁目 |  |  | 番 |  | 号
|  |  | 水栓 | 代表
番号
|  |  | 使用 | 代表 | 台帳 |  |  |  | カード
番号
顧客名
建物名
貯水槽
構造
高置槽
構造
|  |  | 受水槽 | [6 empty] | 基
設置数
|  |  | 高置槽 | [6 empty] | 基
設置数
詳細図（立面図） |  |  | 貯水槽 |  |  | ㎥ | 有 効 |  |  |  | ㎥
|  |  | 容量 |  |  |  | 容 量
|  |  | 高置槽 | [6 empty] | ㎥
容量
竣工
|  |  |  | 西暦 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
年月日
|  |  | 受水槽 | ・建築物の内部 |  |  | ・建築物の外部の地下
|  |  | 設置形 | ・建築物の外部の地上 |  |  |  | ・その他（ ）
|  |  | 高置槽 | ・建築物の内部 |  |  | ・建築物の屋上
|  |  | 設置形 | ・建築物の外部の地上 |  |  |  | ・その他（ ）
受水槽
所有者
受水槽
管理者
管理者
氏名
管理者
住所
管理者
ＴＥＬ
・鉄筋コンクリート ・鋼板 ・ステンレス鋼板
・鉄筋コンクリート ・鋼板 ・ステンレス鋼板
・強化プラスチック ・他（ ）
・強化プラスチック ・他（ ）
N