様式第２号

●緩和項目表（用途変更）

緩和するものについて安全上、防火上及び衛生上支障がないことについて検討

| 条項 | 内容 | 適用 | 緩和 | 緩和理由、代替措置等 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建築基準法（法第８７条の３第６項に関する緩和項目） |  |  |  |  |
| 第１２条第１～４項 | 特殊建築物の定期報告等 |  |  |  |
| 第２１条 | 大規模建築物の耐火制限 |  |  |  |
| 第２２条 | 屋根材の防火制限 |  |  |  |
| 第２４条 | 建築物が法２２条区域の内外にわたる場合 |  |  |  |
| 第２６条 | 防火壁等の設置 |  |  |  |
| 第２７条 | 耐火建築物等とすべき特殊建築物 |  |  |  |
| 第３４条第２項 | 非常用昇降機の設置 |  |  |  |
| 第３５条の２ | 特殊建築物等の内装制限 |  |  |  |
| 第３５条の３ | 無窓居室の耐火制限 |  |  |  |
| 第３章 | 集団規定 |  |  |  |
|  | 43条（接道） |  |  |  |
|  | 48条（用途地域） |  |  |  |
|  | 52条（容積率） |  |  |  |
|  | 53条（建ぺい率） |  |  |  |
|  | その他（ ） |  |  |  |
| 第８７条第２項 | 用途変更に対する準用規定 |  |  |  |
| 建築基準法施行令（令第１４７条第2項に関する緩和項目） |  |  |  |  |
| 第２２条 | 居室の床の高さ及び防湿方法 |  |  |  |
| 第２８条 | 便所の採光及び換気 |  |  |  |
| 第２９条 | くみ取り便所の構造 |  |  |  |
| 第３０条 | 特殊建築物等の便所の構造 |  |  |  |
| 第４６条 | 構造耐力上必要な軸組等（木造） |  |  |  |
| 第４９条 | 外壁内部等の防腐措置等（木造） |  |  |  |
| 第１１２条 | 防火区画 |  |  |  |
| 第１１４条 | 界壁、間仕切壁及び隔壁 |  |  |  |
| 第５章の２ | 特殊建築物等の内装 |  |  |  |
| 第１２９条の１３の２ | 非常用昇降機の設置を要しない建築物 |  |  |  |
| 第１２９条の１３の３ | 非常用昇降機の設置及び構造 |  |  |  |

注）　計画の建築物が本来各条項の適用を受けない場合は「適用」欄に／印を記入

緩和規定を考慮して計画している場合は「緩和」欄に○印を記入し、代替措置等を記入

記入例

様式第２号

●緩和項目表（用途変更）

緩和するものについて安全上、防火上及び衛生上支障がないことについて検討

| 条項 | 内容 | 適用 | 緩和 | 緩和理由、代替措置等 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建築基準法（法第８７条の３第６項に関する緩和項目） |  |  |  |  |
| 第１２条第１～４項 | 特殊建築物の定期報告等 | ／ |  |  |
| 第２１条 | 大規模建築物の耐火制限 | ／ |  |  |
| 第２２条 | 屋根材の防火制限 | ○ | 無 |  |
| 第２４条 | 建築物が法２２条区域の内外にわたる場合 | ／ |  |  |
| 第２６条 | 防火壁等の設置 | ○ | 有 | 別紙代替え措置参照 |
| 第２７条 | 耐火建築物等とすべき特殊建築物 | ／ |  |  |
| 第３４条第２項 | 非常用昇降機の設置 | ／ |  |  |
| 第３５条の２ | 特殊建築物等の内装制限 | ／ |  |  |
| 第３５条の３ | 無窓居室の耐火制限 | ／ |  |  |
| 第３章 | 集団規定 |  |  |  |
|  | 43条（接道） | ○ | 無 |  |
|  | 48条（用途地域） | ○ | 無 |  |
|  | 52条（容積率） | ○ | 無 |  |
|  | 53条（建ぺい率） | ○ | 無 |  |
|  | その他（ ） |  |  |  |
| 第８７条第２項 | 用途変更に対する準用規定 | ○ | 無 |  |
| 建築基準法施行令（令第１４７条第2項に関する緩和項目） |  |  |  |  |
| 第２２条 | 居室の床の高さ及び防湿方法 | ○ | 無 |  |
| 第２８条 | 便所の採光及び換気 | ○ | 無 |  |
| 第２９条 | くみ取り便所の構造 | ／ |  |  |
| 第３０条 | 特殊建築物等の便所の構造 | ／ |  |  |
| 第４６条 | 構造耐力上必要な軸組等（木造） | ／ |  |  |
| 第４９条 | 外壁内部等の防腐措置等（木造） | ／ |  |  |
| 第１１２条 | 防火区画 | ／ |  |  |
| 第１１４条 | 界壁、間仕切壁及び隔壁 | ○ | 有 | 別紙代替え措置参照 |
| 第５章の２ | 特殊建築物等の内装 | ／ |  |  |
| 第１２９条の１３の２ | 非常用昇降機の設置を要しない建築物 | ／ |  |  |
| 第１２９条の１３の３ | 非常用昇降機の設置及び構造 | ／ |  |  |

注）　計画の建築物が本来各条項の適用を受けない場合は「適用」欄に／印を記入

緩和規定を考慮して計画している場合は「緩和」欄に○印を記入し、代替措置等を記入