様式－１８

| 総括監督員 | 主任監督員 | 監督員 |
| --- | --- | --- |

令和　　年　　月　　日

総括

監督員　　様

主任

受注者　住所

社名

現場代理人　　　　　　　　　　　　　　印

試　験　成　績　表

工事名

上記工事について下記の通り試験を実施しましたので、報告します。

記

| 試 験 項 目 | 試験責任者 | 試験立会人 | 試 験 表 |
| --- | --- | --- | --- |
| 絶縁抵抗測定記録 |  |  | 別紙の通り |
| 接地抵抗測定記録 |  |  | 別紙の通り |
| 照度測定記録 |  |  | 別紙の通り |
| ﾃﾚﾋﾞ出力ﾚﾍﾞﾙ測定記録 |  |  | 別紙の通り |
| 拡声設備試験記録 |  |  | 別紙の通り |
| ｲﾝﾀｰﾎﾝ設備試験記録 |  |  | 別紙の通り |
| ｶﾒﾗ付きｲﾝﾀｰﾎﾝ設備試験記録 |  |  | 別紙の通り |
| ITVｶﾒﾗ設備試験記録 |  |  | 別紙の通り |
| ﾄｲﾚ呼出設備試験記録 |  |  | 別紙の通り |
| 電気時計設備試験記録 |  |  | 別紙の通り |
| 情報設備試験記録 |  |  | 別紙の通り |
| 防火戸・防火ｼｬｯﾀｰ設備試験記録 |  |  | 別紙の通り |

絶縁抵抗測定記録

測定場所

| 測定日 | 令和 年 月 日 | 測定器具 |  | 印加電圧 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 時 刻 |  | 測定範囲 |  | 測定者 | 印 |
| 天 候 |  | ﾒｰｶｰ名 |  |  |  |

| 区 分 | 測 定 値（ＭΩ） | 摘 要 （ 処 置 ） |
| --- | --- | --- |
|  | 回 路 名 | 回路電圧 | 線 間 | 大 地 間 |  |

| 区 分 | 測 定 値（ＭΩ） | 摘 要 （ 処 置 ） |
| --- | --- | --- |
| 番号 | 回 路 名 | 回路電圧 | 線 間 | 大 地 間 |  |

接地抵抗測定記録

測定場所

| 測定日 | 令和 年 月 日 | 測定器具 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 時 刻 |  | 測定範囲 |  | 測定者 | 印 |
| 天 候 |  | ﾒｰｶｰ名 |  |  |  |

| 接 地 極 詳 細 | 法 定 抵抗値 （Ω） | 抵抗値 （Ω） | 摘 要 （ 処 置 ） |
| --- | --- | --- | --- |
| 番号 | 埋 設 位 置 | 接地した機器及び 電気設備の明細 | 接 地 種 別 |  |  |  |
| 接地線系統図（接地線の種類及び太さ記入の事） |

照　度　測　定　記　録

測定場所

| 測定日 | 令和 年 月 日 | 測定器具 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 時 刻 |  | 測定範囲 |  | 測定者 | 印 |
| 天 候 |  | ﾒｰｶｰ名 |  |  |  |

内　　容　　　　　　別紙の通り

平面図に測定ポイントを明示の上、測定数値を記入すること。

テレビ出力レベル測定記録

測定場所

| 試験年月日 |  | 天 候 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 送信場所 | 局 | 測定者 | 印 |

測定器具

| 器 具 名 称 | 製 作 者 | 型 式 | 測 定 範 囲 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

※判定基準値

受口出力：50～81[dBμV]、MER≧25[dB]、BER≦2.0E-4、C/N≧25[dB]

受信画像評価：最も減衰量の大きい端末受口で確認する。（※受信画像の写真を添付すること。）

評価基準　　○：　正常に受信

△：　ブロックノイズや画像フリーズ有

×：　受信不能

総合判定：上記、数値基準を全て満たし、かつ受信画像評価「○」で総合評価「○」とする。

測定結果

| 放 送 局 | NHK (Eテレ) | 読売 テレビ | 朝日 放送 | 毎日 放送 | 関西 テレビ | びわ湖 放送 | NHK (総合) | 京都 放送 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| リモコン番号 | ２ | １０ | ６ | ４ | ８ | ３ | １ | ５ |  |
| (○○局) デジタル（Ｃｈ） | １３ | １４ | １５ | １６ | １７ | ２０ | ２６ | ２３ |  |
| アンテナ出力（ｄＢμＶ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ブ－スタ出力（ｄＢμＶ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （受口場所名） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受口出力 （ｄＢμＶ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 変調誤差比 ：ＭＥＲ（ｄＢ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ビット誤り率：ＢＥＲ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 搬送波対雑音比：Ｃ/Ｎ（ｄＢ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受信画像評価 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 総合判定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

拡声設備試験記録

| 試験日 | 年 月 日 | 天候 |  | 試験者 | 印 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 設置場所 | 機器 外観・取付状態 | 業務放送 鳴動試験 | 非常放送 鳴動試験 | 音量調整器 外観・取付状態 | 音量調整器 動作試験 | 総合判定 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

インターホン設備試験記録

| 試験日 | 年 月 日 | 天候 |  | 試験者 | 印 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 設置場所 | 機器 外観・取付状態 | 呼出試験 | 通話試験 | 選局試験 | 総合判定 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

カメラ付きインターホン設備試験記録

| 試験日 | 年 月 日 | 天候 |  | 試験者 | 印 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 設置場所 | 機器 外観・取付状態 | 呼出試験 | 通話試験 | 映像試験 | 総合判定 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ＩＴＶカメラ設備試験記録

| 試験日 | 年 月 日 | 天候 |  | 試験者 | 印 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 設置場所 | 機器 外観・取付状態 | 画像試験 | 旋回試験 | ズーム試験 | 総合判定 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

トイレ呼出設備試験記録

| 試験日 | 年 月 日 | 天候 |  | 試験者 | 印 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 設置場所 | 機器 | 呼出ﾎﾞﾀﾝ | 廊下灯（ﾌﾞｻﾞｰ） | 復旧ﾎﾞﾀﾝ | 親機 | 総合判定 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 外観・ 取付状態 | 呼出 試験 | ﾗﾝﾌﾟ表示 試験 | ﾌﾞｻﾞｰ 試験 | 復旧 試験 | ﾗﾝﾌﾟ表示 試験 | ﾌﾞｻﾞｰ 試験 | 復旧 試験 |  |  |

電気時計設備試験記録

| 試験日 | 年 月 日 | 天候 |  | 試験者 | 印 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 設置場所 | 機器 外観・取付状態 | 作動試験 | 総合判定 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

情報設備試験記録

| 試験日 | 年 月 日 | 天候 |  | 試験者 | 印 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

※判定基準値　ケーブル長：１００ｍ以内

| 設置場所 | 断線試験 | 結線試験 | ケーブル長 [ｍ] | 総合判定 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

防火戸・防火シャッター設備試験記録

| 試験日 | 年 月 日 | 天候 |  | 試験者 | 印 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 設置場所 | 感知器 種別 | 感知器 外観・取付 状態 | 感知器 試験 | 作動試験 （防火戸・防火ｼｬｯﾀｰ） | 受信機 表示・警報 試験 | 総合判定 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |